## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年12月10日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.9718 | 1.5621 | 10 | 3.719 | 2.946 | 35 | 51.209 | 40.569 | 50 | 15.063 | 374384.7737 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.4214 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.347 | 301017.3674 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.6813 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.974 | 108289.6032 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 5.785 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.786 | 89724.5628 | --
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.7205 | 4.7870 | 10 | 16.874 | 17.112 | 35 | 31.394 | 31.836 | 50 | 6.499 | 970668.4375 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.8890 | 3.9373 | 10 | 19.529 | 19.771 | 35 | 35.626 | 36.068 | 50 | 6.206 | 922832.2949 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.8085 | -- | 15 | 20.528 | -- | 30 | 93.743 | -- | 150 | 3.849 | 246881.3199 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.3233 | -- | 30 | 5.122 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.370 | 128776.55 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.8784 | -- | 30 | 0.439 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.684 | 170097.5875 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.5805 | -- | 30 | 19.816 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.434 | 114685.4124 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.03 | 3.06 | 200 | 1.40 | 2.11 | 550 | 30.62 | 46.17 | 240 | 3.11 | 11546.4608 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 1.8439 | 3.6260 | 20 | 0.427 | 0.839 | 50 | 80.042 | 157.400 | 200 | 3.625 | 10577.0812 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.9030 | 3.5953 | 10 | 5.132 | 9.695 | 35 | 12.186 | 23.021 | 50 | 9.991 | 85820.0025 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.7943 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.062 | 1151.35 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.7889 | 44.4983 | 10 | 1.907 | 47.433 | 35 | 5.604 | 139.399 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1702 | 9.1458 | 10 | 0.180 | 9.695 | 35 | 0.173 | 9.301 | 50 | 0.001 | 26.7224 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.7075 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.027 | 492.0425 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.1691 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.786 | 3953.275 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 1.5389 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.539 | 3469.965 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7405 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.402 | 1021.17 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.0313 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.257 | 647.1175 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.717 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.007 | 20.2404 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.567 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.268 | 829.7384 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 3.127 | 4.075 | 30 | 14.256 | 18.579 | 150 | 64.573 | 84.153 | 200 | 3.11 | 84179.0412 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.9916 | 1.7465 | 30 | 3.096 | 5.453 | 50 | 21.954 | 38.667 | 180 | 5.216 | 11047.7825 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.5482 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.655 | 763606.3675 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 3.1396 | 2.5582 | 10 | 14.296 | 11.649 | 35 | 35.756 | 29.135 | 50 | 6.311 | 740786.9502 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.9649 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.364 | 433444.8875 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.6756 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.840 | 480172.5642 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.4901 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.211 | 508008.3175 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.8683 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.016 | 193656.6623 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.9275 | 0.9011 | 5 | 16.913 | 16.434 | 35 | 8.168 | 7.936 | 50 | 5.782 | 378477.9424 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 2.5868 | 2.9540 | 10 | 3.382 | 3.862 | 35 | 5.150 | 5.881 | 50 | 5.525 | 103742.62 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.6958 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.208 | 137447.9375 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 1.8935 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.147 | 206307.0725 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 0.7197 | 0.1714 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.745 | 50039.4425 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 0.7681 | 1.2716 | 10 | 3.376 | 5.589 | 35 | 10.768 | 17.826 | 50 | 14.565 | 27961.8975 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.4035 | 1.3550 | 10 | 9.304 | 8.982 | 35 | 33.648 | 32.485 | 50 | 8.805 | 816604.7505 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 1.5620 | 1.4610 | 10 | 8.313 | 7.776 | 35 | 37.341 | 34.927 | 50 | 12.879 | 1505723.9755 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.3628 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.026 | 929.2062 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4438 | 13.3182 | 10 | 0.032 | 0.965 | 35 | 0 | 0 | 50 | 1.107 | 43936.6435 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.4412 | 2.3773 | 20 | 31.546 | 52.035 | 100 | 30.192 | 49.802 | 150 | 4.825 | 90835.5782 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.1644 | -- | 15 | 9.985 | -- | 30 | 53.018 | -- | 150 | 3.524 | 243698.4625 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.622 | -- | 30 | 2.482 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.407 | 52189.7319 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 2.0840 | -- | 15 | 5.053 | -- | 30 | 67.116 | -- | 150 | 7.326 | 106547.9513 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2081 | -- | 15 | 1.607 | -- | 30 | 0.894 | -- | 150 | 0.514 | 8224.0067 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.8957 | -- | 15 | 8.758 | -- | 30 | 56.156 | -- | 150 | 3.919 | 214800.295 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.2673 | -- | 15 | 0.760 | -- | 30 | 50.748 | -- | 150 | 3.257 | 179408.4494 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5908 | -- | 30 | 0.675 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.207 | 79310.2325 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6766 | -- | 30 | 0.368 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.511 | 85063.2504 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1886 | -- | 30 | 7.527 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.666 | 181019.4749 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5880 | -- | 30 | 10.986 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.236 | 76977.4025 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.0575 | -- | 30 | 5.421 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.048 | 161803.78 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 3.867 | -- | 200 | 2.354 | 6398.7486 | 停运
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93.883 | -- | 200 | 24.415 | 14644.7151 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101.498 | -- | 200 | 21.667 | 64989.7388 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.678 | -- | 200 | 23.292 | 69783.23 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.783 | -- | 100 | 10.915 | 31101.9143 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.430 | -- | 200 | 17.799 | 18223.7226 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.63 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 1153.1298 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.933 | -- | 200 | 18.484 | 62787.354 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4580 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.392 | 12181.385 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.203 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.136 | 7503.0784 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 88911.9523 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.2224 | 1.6090 | 30 | 38.034 | 50.065 | 150 | 64.077 | 84.345 | 200 | 4.674 | 88351.5664 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.2907 | 0.9754 | 30 | 16.774 | 12.676 | 150 | 55.716 | 42.104 | 200 | 5.500 | 99372.655 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.6202 | 5.3362 | 30 | 3.728 | 5.495 | 200 | 140.540 | 207.154 | 400 | 7.075 | 119945.9395 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 1.0067 | 32.2229 | 30 | 11.348 | 363.252 | 200 | 0.223 | 7.139 | 400 | 0.453 | 10274.0851 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 5.4426 | 8.5221 | 30 | 0.168 | 0.262 | 200 | 128.017 | 200.451 | 400 | 5.721 | 83813.1255 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.1393 | 10.9747 | 30 | 2.404 | 189.433 | 200 | 0.834 | 65.719 | 400 | 0.068 | 1538.2313 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.4400 | 2.0288 | 30 | 20.317 | 28.624 | 200 | 30.978 | 43.643 | 400 | 20.093 | 128754.545 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.923 | 0.507 | 10 | 14.586 | 8.013 | 35 | 0.212 | 0.116 | 100 | 8.256 | 10576.307 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 3.5433 | 41.9538 | 10 | 3.541 | 41.922 | 35 | 0.524 | 6.204 | 100 | 1.375 | 2087.0099 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.2732 | 0.7260 | 10 | 11.610 | 6.620 | 35 | 21.965 | 12.524 | 200 | 6.581 | 9645.8646 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.9562 | 0.6081 | 10 | 10.315 | 6.559 | 35 | 7.498 | 4.768 | 200 | 11.143 | 13418.87 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.7448 | 10.1251 | 10 | 1.724 | 10.004 | 35 | 0.394 | 2.284 | 100 | 0.058 | 140.3293 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 3.7332 | 2.2254 | 10 | 3.708 | 2.210 | 35 | 27.218 | 16.225 | 100 | 0.879 | 17445.744 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.2879 | 3.9144 | 10 | 6.721 | 4.975 | 35 | 76.816 | 56.863 | 100 | 1.920 | 54361.49 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 3.379 | 8.849 | 10 | 1.83 | 4.792 | 35 | 13.688 | 35.85 | 100 | 1.523 | 6755.7293 | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.7909 | -- | 20 | 0.003 | -- | 200 | 1.519 | -- | 300 | 0.121 | 1542.2007 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.0446 | 1.2920 | 20 | 0.637 | 0.788 | 200 | 22.395 | 27.700 | 300 | 9.903 | 38574.5811 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.145 | 2.555782 | 20 | 3.178 | 3.786609 | 200 | 26.908 | 32.06107 | 300 | 12.953 | 70350.7556 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.0944 | -- | 20 | 1.739 | -- | 200 | 24.206 | -- | 300 | 5.616 | 30576.1467 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.4132 | -- | 20 | 7.321 | -- | 200 | 21.636 | -- | 300 | 3.440 | 21402.4472 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.1536 | 100.5651 | 20 | 1.275 | 111.176 | 200 | 0.845 | 73.707 | 300 | 0.030 | 155.0209 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.782 | 5.426818 | 20 | 0.08 | 0.114792 | 200 | 22.074 | 31.674137 | 300 | 6.537 | 42519.5335 | 停运
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.0839 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.116 | 964.3449 | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.6066 | 2.5162 | 10 | 17.422 | 16.818 | 35 | 35.010 | 33.795 | 50 | 13.028 | 1233849.5425 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.2494 | 2.2152 | 10 | 16.021 | 15.777 | 35 | 33.206 | 32.701 | 50 | 10.561 | 1031357.325 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.97 | -- | 30 | 7.19 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.30 | 56333.4962 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.2627 | -- | 30 | 6.102 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.974 | 224965.4919 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.2790 | -- | 30 | 3.680 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.859 | 285232.1775 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 0.98 | -- | 15 | 7.67 | -- | 30 | 38.35 | -- | 150 | 4.13 | 428384.3816 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.8787 | 1.9500 | 10 | 0.311 | 0.691 | 35 | 33.288 | 73.872 | 100 | 3.835 | 95570.775 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.803 | 0.943 | 10 | 13.810 | 16.223 | 35 | 77.289 | 90.795 | 200 | 5.145 | 35445.9855 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.76 | -- | 200 | 30.44 | 177169.6591 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.29 | 0.86 | 10 | 0.11 | 0.33 | 35 | 1.90 | 5.64 | 50 | 2.81 | 23669.7216 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 54.803 | -- | 200 | 27.425 | 66503.8311 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.883 | -- | 200 | 25.026 | 29105.856 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.119 | -- | 200 | 30.403 | 53167.366 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 2.477 | -- | -- | 53.624 | 49.515 | 100 | 10.069 | 18540.3901 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 3.167 | 3.272 | 5 | 22.701 | 23.454 | 35 | 31.981 | 33.042 | 50 | 4.247 | 781034.8073 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.652 | -- | 10 | 0.784 | -- | 100 | 20.427 | -- | 100 | 17.539 | 92129.5295 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.051 | -- | 10 | 0.167 | -- | 100 | 27.991 | -- | 100 | 28.724 | 118290.607 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.5184 | -- | 10 | 4.421 | -- | 100 | 32.416 | -- | 100 | 21.387 | 196508.5235 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.361 | 58.907 | 5 | 0.066 | 10.849 | 35 | 1.033 | 168.612 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.7015 | -- | 10 | 26.563 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.169 | 1047531.6827 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.2583 | -- | 10 | 27.941 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.154 | 1039519.4147 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.4687 | -- | 10 | 24.389 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.741 | 809141.9537 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.0878 | -- | 10 | 25.713 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.406 | 1121422.8698 | --
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.1622 | 0.2557 | 30 | 42.667 | 69.008 | 150 | 22.624 | 36.693 | 200 | 2.078 | 35909.6517 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 0 | 0 | 30 | 2.506862 | 4.691658 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.2475 | 4.4714 | 10 | 10.345 | 14.243 | 35 | 17.578 | 24.203 | 50 | 6.834 | 113797.2169 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 2.0299 | 2.2472 | 10 | 11.219 | 12.419 | 35 | 25.737 | 28.492 | 50 | 7.924 | 85992.8771 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.4927 | 1.7929 | 10 | 8.312 | 9.984 | 35 | 29.250 | 35.133 | 50 | 5.942 | 575093.2075 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 0.8575 | 1.0148 | 10 | 8.483 | 10.040 | 35 | 32.257 | 38.177 | 50 | 5.246 | 496501.5125 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.4734 | 24.6031 | 10 | 0.505 | 26.227 | 35 | 0.255 | 13.244 | 50 | 0.010 | 397.62 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.6461 | 0.4860 | 10 | 22.552 | 16.963 | 35 | 22.213 | 16.707 | 50 | 15.034 | 398109.165 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.2089 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.062 | 2168.8849 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.1882 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.111 | 239612.81 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3.0785 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.029 | 82345.5954 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.4071 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.734 | 10463.5891 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.8224 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.168 | 16703.7572 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.4423 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.032 | 450.465 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.7520 | 2.3623 | 10 | 15.416 | 20.786 | 35 | 25.994 | 35.049 | 50 | 4.083 | 446101.8576 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.0780 | -- | 10 | 1.817 | -- | 100 | 34.247 | -- | 100 | 16.971 | 170665.3403 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 2.6906 | -- | 10 | 37.607 | -- | 100 | 39.367 | -- | 100 | 12.788 | 129331.596 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.3633 | 1.4540 | 5 | 12.144 | 12.952 | 35 | 34.608 | 36.912 | 50 | 13.360 | 1504687.1425 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.4511 | 1.4623 | 5 | 14.652 | 14.764 | 35 | 36.612 | 36.893 | 50 | 14.591 | 1611974.445 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6347 | 8.0326 | 10 | 0.504 | 2.477 | 35 | 7.750 | 38.082 | 50 | 0.073 | 7445.945 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.4380 | 3.0473 | 10 | 22.116 | 19.603 | 35 | 41.962 | 37.194 | 50 | 12.951 | 867580.7675 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5537 | 0.9760 | 20 | 70.639 | 44.373 | 80 | 147.341 | 92.555 | 250 | 8.964 | 36787.4376 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.2228 | 0.7929 | 20 | 75.472 | 48.941 | 80 | 212.286 | 137.661 | 250 | 9.446 | 39943.0853 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.103 | 20.548 | 50 | 2.331 | 19229.13 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.138 | 19.969 | 50 | 4.780 | 47595.3451 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.390 | 16.353 | 50 | 5.907 | 39816.6023 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 5.0162 | 5.0140 | 10 | 3.825 | 3.823 | 35 | 40.977 | 40.958 | 50 | 17.427 | 1071382.0418 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.9663 | 3.0130 | 10 | 11.184 | 11.360 | 35 | 28.941 | 29.398 | 50 | 13.555 | 870318.6155 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.2247 | -- | 15 | 0.773 | -- | 30 | 3.688 | -- | 150 | 3.212 | 53803.1852 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.8497 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.608 | 143041.1919 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.9762 | 2.1277 | 10 | 10.750 | 11.574 | 35 | 8.635 | 9.297 | 50 | 10.621 | 36744.4895 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 0.2190 | 0.1751 | 10 | 6.052 | 4.838 | 35 | 1.254 | 1.003 | 50 | 26.249 | 365852.795 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.5123 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.642 | 169605.086 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.5090 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.536 | 116079.9735 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.6162 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.213 | 20349.5174 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 2.7370 | 2.8238 | 10 | 24.689 | 25.472 | 35 | 9.313 | 9.608 | 50 | 10.197 | 167728.5625 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.249 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.226 | 80745.8732 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 2.6704 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.342 | 36990.2417 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.2528 | 0.2739 | 5 | 17.785 | 19.272 | 35 | 9.869 | 10.694 | 50 | 8.084 | 72194.035 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.1392 | 0.1775 | 10 | 2.6731 | 3.2514 | 35 | 32.6431 | 39.6632 | 50 | 3.5886 | 87905.3958 | --
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | 4.346 | 5.055 | 30 | 25.522 | 29.681 | 150 | 11.565 | 13.449 | 200 | 9.12 | 113205.4794 | --
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | 1.274 | 62.02 | 30 | 0.387 | 18.851 | 150 | 0.846 | 41.21 | 200 | 0.551 | 11943.1955 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 1.7649 | 3.2739 | 10 | 4.445 | 8.246 | 35 | 13.913 | 25.809 | 50 | 0.102 | 6761.21 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.6527 | -10.9947 | 10 | 0.066 | -1.111 | 35 | 0.192 | -3.226 | 50 | 0.011 | 379.0225 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.111 | 1.100 | 10 | 4.905 | 4.854 | 35 | 20.217 | 20.005 | 50 | 10.963 | 184611.0016 | --
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.8454 | -- | 15 | 12.788 | -- | 30 | 63.254 | -- | 150 | 3.036 | 343156.3653 | --
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.7436 | -- | 30 | 1.977 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.984 | 98744.7434 | --
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3694 | -- | 30 | 1.005 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.330 | 93749.0157 | --
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.7967 | 21.1601 | 5 | 0.974 | 25.878 | 35 | 3.106 | 82.503 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.7717 | -- | 30 | 6.582 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.552 | 44937.0125 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.5640 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.539 | 132415.315 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.9288 | 39.0143 | 10 | 0.458 | 19.224 | 35 | 0.635 | 26.689 | 50 | 0.245 | 12395.755 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.17 | -1.46 | 10 | 0.09 | 0.82 | 35 | 0.15 | 1.32 | 100 | 0.13 | 1223.7833 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.5607 | 2.8665 | 10 | 4.664 | 5.221 | 35 | 24.351 | 27.259 | 50 | 7.517 | 707885.2052 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.4359 | 1.3599 | 10 | 1.614 | 1.529 | 35 | 26.247 | 24.858 | 50 | 7.276 | 683644.4717 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 2.2097 | -- | 30 | 12.007 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.982 | 39286.3416 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.1090 | -- | 30 | 13.211 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.233 | 88873.9064 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.3076 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.971 | 305756.3016 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6349 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.118 | 399952.4812 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 2.6734 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.516 | 455719.0679 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.9049 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.711 | 562396.9313 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 2.1295 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.810 | 319649.315 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.6795 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.967 | 285829.0512 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.9875 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.344 | 666032.2932 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 2.3238 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.063 | 447287.1832 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 1.4926 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.570 | 460088.4552 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 2.0533 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.918 | 537750.6362 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.1539 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.623 | 390193.5621 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 2.9258 | 3.2756 | 10 | 4.576 | 5.123 | 35 | 25.177 | 28.187 | 50 | 6.589 | 610248.5384 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.4879 | -- | 15 | 0.766 | -- | 30 | 61.072 | -- | 150 | 2.433 | 166901.9359 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.0799 | -- | 15 | 2.194 | -- | 30 | 54.191 | -- | 150 | 2.162 | 146704.04 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.9037 | 1.8606 | 10 | 1.580 | 1.544 | 35 | 30.800 | 30.103 | 50 | 5.343 | 255897.6625 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.5559 | 1.0962 | 10 | 3.743 | 2.637 | 35 | 25.053 | 17.651 | 50 | 6.049 | 393636.35 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 3.1879 | -- | 30 | 6.478 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.497 | 172367.2354 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 2.516 | -- | 15 | 2.090 | -- | 30 | 31.403 | -- | 150 | 3.505 | 307279.166 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 2.2405 | -- | 30 | 3.181 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.405 | 126670.2405 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.092 | -- | 30 | 11.487 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.131 | 111842.9967 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.81 | 3.31 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.52 | 177982.835 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.82 | 1.56 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.85 | 187496.3175 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.78 | 1.60 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.68 | 144576.47 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 3.343 | 3.737 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.7311 | 144250.544 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.2254 | 0.2581 | 10 | 8.546 | 9.786 | 35 | 37.057 | 42.435 | 50 | 11.211 | 552393.575 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.4328 | 0.4736 | 10 | 14.411 | 15.769 | 35 | 38.242 | 41.847 | 50 | 10.233 | 483501.565 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.8750 | -- | 15 | 11.264 | -- | 30 | 87.866 | -- | 150 | 6.028 | 549702.8672 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.7731 | -- | 30 | 4.834 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.458 | 149817.27 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.5466 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.018 | 83253.4616 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 3.0332 | 3.5402 | 5 | 0.159 | 0.185 | 35 | 23.827 | 27.809 | 50 | 11.618 | 189845.7325 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2610 | 0.6247 | 10 | 0.604 | 1.446 | 35 | 5.942 | 14.224 | 50 | 6.312 | 199872.1224 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.4835 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.650 | 290800.5398 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.2342 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.291 | 29766.4521 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.5355 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.992 | 183101.0209 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1630 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.251 | 168120.462 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.6875 | 19.6959 | 10 | 0.035 | 0.407 | 35 | 0.188 | 2.196 | 50 | 0.002 | 103.3374 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.4447 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.1336 | 1.6900 | 10 | 6.882 | 10.260 | 35 | 14.822 | 22.096 | 50 | 10.122 | 162000.9292 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.5457 | -1510.7491 | 5 | 0.753 | -2084.866 | 35 | 0.118 | -327.599 | 50 | 0.021 | 251.27 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.4243 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.459 | 59547.0598 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.2450 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.895 | 8628.8141 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1672 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.314 | 4502.5855 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 1.4489 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.5598 | 1.6216 | 5 | 2.315 | 2.407 | 35 | 24.302 | 25.266 | 50 | 6.683 | 61572.5807 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.8419 | 3.3764 | 10 | 5.506 | 10.093 | 35 | 14.877 | 27.271 | 50 | 9.546 | 316161.2965 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 4.5910 | 9.0843 | 20 | 21.857 | 43.250 | 100 | 49.589 | 98.123 | 150 | 3.693 | 45680.221 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.2816 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.327 | 178047.6161 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.6397 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.007 | 38128.4336 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.2681 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.315 | 113936.2088 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.6276 | -- | 10 | 5.522 | -- | 100 | 64.946 | -- | 100 | 24.363 | 147056.1275 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.0623 | -- | 10 | 0.281 | -- | 100 | 68.474 | -- | 100 | 22.718 | 138583.4722 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.5930 | 0.5851 | 5 | 16.018 | 15.804 | 35 | 39.951 | 39.417 | 50 | 7.659 | 381338.3197 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.0902 | 1.1828 | 5 | 12.180 | 13.214 | 35 | 35.588 | 38.610 | 50 | 7.145 | 344839.0644 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.8546 | -- | 10 | 0.270 | -- | 100 | 0.391 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.4984 | -- | 10 | 0.078 | -- | 100 | 53.392 | -- | 100 | 20.788 | 65513.0559 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.5943 | 51.6145 | 5 | 0.034 | 2.920 | 35 | 0.130 | 11.334 | 50 | 1.109 | 43429.7914 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.4240 | 0.4865 | 5 | 9.486 | 10.886 | 35 | 31.827 | 36.521 | 50 | 6.378 | 206701.0032 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0327 | -- | 10 | 0.249 | -- | 100 | 0.282 | -- | 100 | 1.259 | 9839.8562 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.4765 | 2.7644 | 20 | 1.121 | 1.252 | 100 | 62.025 | 69.237 | 150 | 1.353 | 25803.4425 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.3595 | -- | 30 | 9.008 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.358 | 104883.6285 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.7093 | -- | 30 | 4.854 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.851 | 158037.934 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.7529 | -- | 15 | 12.555 | -- | 30 | 62.048 | -- | 150 | 2.748 | 215930.6695 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.6956 | -- | 30 | 3.194 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.506 | 87921.385 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.6762 | -- | 15 | 10.903 | -- | 30 | 52.633 | -- | 150 | 2.143 | 131099.79 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.3702 | -- | 30 | 3.691 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.699 | 47256.6077 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.1253 | -- | 30 | 17.956 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.614 | 112637.065 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.4106 | -- | 30 | 32.058 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.170 | 59602.2175 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 2.2211 | -- | 15 | 9.079 | -- | 30 | 28.554 | -- | 150 | 2.165 | 299484.581 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.9795 | -- | 30 | 0.599 | -- | 70 | -- | -- | -- | 16.974 | 153510.7575 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 0.7919 | -- | 30 | 7.818 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.477 | 105597.2874 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.4428 | -- | 15 | 14.051 | -- | 30 | 64.909 | -- | 150 | 5.162 | 267952.8315 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.7545 | -- | 30 | 3.811 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.400 | 37623.1725 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.7053 | -- | 30 | 6.734 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.316 | 109556.3961 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 0.9501 | -- | 30 | 12.910 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.552 | 93576.162 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.9631 | -- | 30 | 12.987 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.720 | 53356.9233 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.2174 | -- | 15 | 12.266 | -- | 30 | 35.463 | -- | 150 | 3.305 | 385623.1768 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.5749 | -- | 30 | 8.871 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.740 | 94661.6925 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.2702 | -- | 30 | 8.962 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.525 | 283059.5225 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.6888 | -- | 30 | 10.926 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.989 | 107791.67 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.6552 | -- | 15 | 0.613 | -- | 30 | 35.510 | -- | 150 | 3.065 | 382590.395 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.7395 | -- | 30 | 6.892 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.244 | 140893.5975 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.7775 | -- | 30 | 4.486 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.499 | 196941.9408 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9190 | -- | 30 | 12.396 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.374 | 140446.26 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3508 | 0.3845 | 10 | 7.135 | 7.821 | 35 | 10.927 | 11.976 | 50 | 12.122 | 16887.2839 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.7717 | 4.1058 | 10 | 6.451 | 9.556 | 35 | 23.318 | 34.541 | 50 | 6.767 | 25911.6704 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.3085 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.603 | 30654.93 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.3956 | 146.9874 | 10 | 0.193 | 71.798 | 35 | 0.266 | 98.757 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 3.363 | 5.668 | 30 | 7.920 | 13.348 | 150 | 23.306 | 39.281 | 200 | 6.776 | 133160.722 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 0.724 | 1.765 | 30 | 2.547 | 6.209 | 150 | 28.563 | 69.624 | 200 | 6.406 | 134862.8042 | --
孝义市西峰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 2.093 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.874 | 85620.6008 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.2485 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.788 | 6155.7298 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 6.820 | -- | 10 | 3.433 | -- | 100 | 31.856 | -- | 100 | 26.611 | 100862.1169 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 1.949 | -- | 10 | 4.710 | -- | 100 | 27.379 | -- | 100 | 28.273 | 100394.1168 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 2.296 | -- | 10 | 1.783 | -- | 100 | 0.797 | -- | 100 | 7.578 | 102951.7339 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 3.553 | -- | 10 | 6.206 | -- | 100 | 2.542 | -- | 100 | 0.058 | 916.6491 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.0025 | 2.4718 | 5 | 13.944 | 17.212 | 35 | 24.433 | 30.159 | 50 | 4.730 | 651090.7145 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.6507 | 10.1578 | 5 | 0.170 | 2.651 | 35 | 0.223 | 3.478 | 50 | 2.374 | 146539.4373 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.3580 | 2.6071 | 5 | 11.947 | 13.209 | 35 | 33.772 | 37.339 | 50 | 14.538 | 666783.2301 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 1.971 | -- | 10 | 7.364 | -- | 100 | 31.389 | -- | 100 | 22.368 | 129121.7279 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 2.330 | -- | 10 | 1.487 | -- | 100 | 23.813 | -- | 100 | 18.425 | 105733.4385 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.320 | -- | 10 | 0.049 | -- | 100 | 0.096 | -- | 100 | 0 | 3.1559 | 停运
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.7507 | 2.7746 | 5 | 11.887 | 11.990 | 35 | 37.129 | 37.452 | 50 | 8.556 | 412458.7175 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 2.272 | -- | 10 | 0.204 | -- | 100 | 24.409 | -- | 100 | 19.334 | 201182.1015 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 0.8971 | 0.8544 | 5 | 7.097 | 6.759 | 35 | 20.954 | 19.957 | 50 | 12.532 | 215854.8906 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 2.5179 | -- | 10 | 4.492 | -- | 100 | 42.262 | -- | 100 | 19.090 | 176791.3684 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 2.0720 | 1.9381 | 5 | 17.937 | 16.778 | 35 | 26.232 | 24.536 | 50 | 9.421 | 163189.831 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 3.5859 | -- | 10 | 1.175 | -- | 100 | 40.186 | -- | 100 | 17.919 | 102630.8975 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.8767 | 1.6976 | 5 | 1.201 | 1.086 | 35 | 19.971 | 18.066 | 50 | 5.525 | 103367.875 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 3.9577 | -- | 10 | 3.313 | -- | 100 | 15.725 | -- | 100 | 11.827 | 79185.2825 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 4.4452 | -- | 10 | 4.202 | -- | 100 | 6.723 | -- | 100 | 11.056 | 66519.1955 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.8748 | 1.6072 | 5 | 1.653 | 1.417 | 35 | 26.651 | 22.847 | 50 | 3.604 | 69083.753 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 3.7523 | 4.1133 | 10 | 0.332 | 0.364 | 100 | 30.529 | 33.466 | 100 | 8.456 | 26578.1052 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 1.7575 | 3.1171 | 10 | 4.082 | 7.241 | 100 | 18.536 | 32.876 | 100 | 4.804 | 17687.5932 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.2031 | 2.0860 | 10 | 11.404 | 10.798 | 35 | 27.190 | 25.745 | 50 | 10.624 | 1058844.1875 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 1.1831 | 1.2750 | 10 | 11.068 | 11.929 | 35 | 29.082 | 31.342 | 50 | 10.050 | 1011038.6499 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5417 | 0.8030 | 10 | 1.175 | 1.742 | 35 | 10.927 | 16.198 | 50 | 10.116 | 90003.5347 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 1.6654 | 1.7745 | 10 | 2.424 | 2.583 | 35 | 32.009 | 34.106 | 50 | 5.026 | 379587.5025 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.2535 | 12.0081 | 10 | 0.796 | 37.683 | 35 | -0.086 | -4.063 | 50 | 0.625 | 40454.8444 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.69 | 70.39 | 100 | 3.62 | 6745.8295 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.549 | 22.120 | 50 | 0.223 | 545.5125 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.235 | 34.867 | 50 | 6.954 | 12486.0106 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.398 | 10.681 | 50 | 0.195 | 381.5725 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.112 | 40.281 | 50 | 9.210 | 11996.5485 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.8231 | -- | 30 | 22.304 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.569 | 114666.0011 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.7191 | -- | 30 | 16.687 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.768 | 101526.8043 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.2492 | -- | 15 | 11.294 | -- | 30 | 51.617 | -- | 150 | 4.760 | 205924.2899 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.7844 | -- | 15 | 13.810 | -- | 30 | 50.413 | -- | 150 | 4.662 | 208977.0699 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 2.2676 | -- | 30 | 22.337 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.660 | 119101.2665 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.7184 | -- | 30 | 5.080 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.620 | 216329.485 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 1.4226 | -- | 30 | 20.651 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.815 | 138637.2252 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.7178 | -- | 30 | 8.151 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.158 | 242188.0683 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 2.2177 | -- | 30 | 2.711 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.516 | 85625.8377 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.7182 | -- | 30 | 12.132 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.798 | 241783.0329 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 3.4552 | -- | 15 | 15.742 | -- | 30 | 75.720 | -- | 150 | 2.840 | 195068.1674 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.2512 | -- | 30 | 3.953 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.364 | 65841.2521 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.0253 | -- | 30 | 8.645 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.610 | 297736.2975 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.9404 | -- | 15 | 14.630 | -- | 30 | 74.563 | -- | 150 | 3.381 | 257676.16 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.3078 | -- | 30 | 26.739 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.434 | 61599.36 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 2.6043 | 3.6710 | 10 | 5.500 | 7.753 | 30 | 48.179 | 67.912 | 150 | 1.389 | 75968.29 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.5972 | -- | 10 | 21.927 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.245 | 86691.9681 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2370 | -- | 10 | 5.912 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.156 | 168823.3381 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8936 | -- | 10 | 3.621 | -- | 50 | -- | -- | -- | 5.039 | 62297.4568 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.8868 | 18.9491 | 15 | 5.070 | 108.348 | 30 | 1.186 | 25.349 | 150 | 0.025 | 1699.0157 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.4972 | -- | 30 | 0.485 | -- | 30 | -- | -- | -- | 1.381 | 12897.0623 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.6496 | -- | 30 | 1.434 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.209 | 25370.8677 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 5.3245 | -- | 15 | 1.678 | -- | 30 | 34.727 | -- | 150 | 8.569 | 436490.9575 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.0349 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.672 | 4097.4375 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.529 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.273 | 4523.9039 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.427 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.123 | 4097.4589 | 停运
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 3.3256 | 4.9862 | 30 | 10.519 | 15.772 | 50 | 18.060 | 27.079 | 180 | 14.726 | 18773.3785 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.2441 | 4.5699 | 30 | 0.660 | 1.344 | 50 | 10.647 | 21.682 | 180 | 7.698 | 6034.56 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.4784 | 5.6653 | 30 | 3.389 | 4.288 | 50 | 22.649 | 28.652 | 180 | 4.987 | 17261.6523 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.3237 | 3.8739 | 30 | 0.094 | 0.110 | 50 | 43.280 | 50.444 | 180 | 2.146 | 6914.1815 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.5289 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.941 | 21024.7957 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 5.0478 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.433 | 1083.985 | --
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.8990 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.290 | 8253.5693 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.8669 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.766 | 16961.1521 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.4630 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.308 | 1995.965 | 停运
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.6563 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.274 | 684.2771 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.856 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.139 | 7607.7536 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.731 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.379 | 612.5185 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.163 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 8.5802 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.411 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.133 | 491.4113 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.944 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.289 | 1065.0597 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 2.005 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.410 | 1496.4976 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 3.108 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.996 | 3630.4652 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.445 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.315 | 741.4663 | 停运
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.852 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.554 | 5602.2976 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.817 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.965 | 1549.933 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.767 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.311 | 2117.4802 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.38 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.912 | 3328.5193 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.908 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.899 | 6903.8225 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.696 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.295 | 4701.1482 | 停运
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.649 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.260 | 4499.259 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.559 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.796 | 2910.2835 | 停运
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 2.270 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.440 | 5250.0592 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.980 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.184 | 4328.114 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.015 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.343 | 4852.1545 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.757 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.557 | 2511.5885 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.710 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.217 | 2505.2238 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.626 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.318 | 794.6399 | 停运
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.213 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.115 | 1793.8072 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.092 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.220 | 4456.1618 | 停运
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.948 | 1.085 | 10 | 4.777 | 5.468 | 35 | 27.725 | 31.737 | 50 | 8.11 | 781515.7583 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.485 | 0.486 | 10 | 4.631 | 4.644 | 35 | 32.428 | 32.521 | 50 | 7.82 | 739581.5041 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.790 | 1.330 | 20 | 57.856 | 42.991 | 80 | 151.370 | 112.478 | 250 | 9.408 | 77198.3339 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | -7.204 | 50 | 0.859 | 4692.9029 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.013 | -2.016 | 50 | 0.147 | 521.8158 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.324 | -11.584 | 50 | 0.322 | 1121.205 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.082 | 140.901 | 50 | 0.181 | 642.9925 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.446 | 35.316 | 50 | 4.574 | 18763.2845 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.460 | 38.474 | 50 | 7.752 | 32214.2126 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.632 | 42.619 | 50 | 2.390 | 10918.2475 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.127 | 25.508 | 50 | 2.101 | 10267.275 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.402 | 39.738615 | 50 | 2.508 | 10681.31 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.849 | -355.668 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.769 | 320.130 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.442 | 69.652 | 50 | 0.003 | 20.385 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.208 | 12.141 | 50 | 1.143 | 2459.9715 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.831 | 38.157 | 50 | 2.563 | 4683.9984 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.903 | 30.999 | 50 | 2.784 | 5214.8322 | 停运