## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年12月05日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.5800 | 1.2637 | 10 | 1.268 | 1.014 | 35 | 51.128 | 40.893 | 50 | 14.898 | 378409.3587 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.4444 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.424 | 280192.5736 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.3867 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.483 | 260902.6962 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 6.225 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.094 | 96830.2361 | --
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.8939 | 3.9807 | 10 | 20.521 | 20.978 | 35 | 25.490 | 26.058 | 50 | 5.723 | 860148.3125 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.7761 | 3.8835 | 10 | 18.731 | 19.264 | 35 | 28.022 | 28.819 | 50 | 5.526 | 837836.39 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.7690 | -- | 15 | 15.464 | -- | 30 | 74.933 | -- | 150 | 3.920 | 252157.05 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.9805 | -- | 30 | 4.075 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.150 | 128599.4275 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.8339 | -- | 30 | 0.094 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.804 | 172726.425 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.2199 | -- | 30 | 16.341 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.398 | 116714.13 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.63 | 2.84 | 200 | 1.24 | 2.16 | 550 | 46.37 | 80.70 | 240 | 3.62 | 14204.0354 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.4144 | 1.4739 | 20 | 2.085 | 7.415 | 50 | 38.793 | 137.982 | 200 | 3.353 | 10020.4491 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.8187 | 3.3397 | 10 | 3.563 | 6.543 | 35 | 11.386 | 20.908 | 50 | 15.452 | 126328.715 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.0597 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.040 | 749.7475 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.6337 | 99.9551 | 10 | 1.329 | 81.307 | 35 | 5.238 | 320.512 | 50 | 0.067 | 1154.3375 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1149 | 9.6886 | 10 | 0.384 | 32.348 | 35 | 1.080 | 91.092 | 50 | 0 | 7.24 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.5538 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 4040.5399 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.0468 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.475 | 3756.055 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 1.3860 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.123 | 4876.0925 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7215 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.356 | 3201.0674 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.0069 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.456 | 1171.6074 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.569 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.152 | 474.5875 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.511 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.646 | 2022.3527 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 3.132 | 4.181 | 30 | 28.113 | 37.525 | 150 | 59.527 | 79.455 | 200 | 3.288 | 88825.9389 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8264 | 1.1395 | 30 | 0.547 | 0.754 | 50 | 24.819 | 34.223 | 180 | 5.265 | 11027.6625 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.4171 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.402 | 813057.5099 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 4.8780 | 4.0678 | 10 | 21.022 | 17.530 | 35 | 45.132 | 37.636 | 50 | 6.382 | 762218.8302 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.0778 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.812 | 580242.825 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.7927 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.682 | 569892.3826 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.4408 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.903 | 502792.9424 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 2.5241 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.275 | 199851.8461 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.8079 | 0.7990 | 5 | 24.225 | 23.958 | 35 | 8.011 | 7.922 | 50 | 4.742 | 319652.795 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 2.3367 | 7.1697 | 10 | 2.885 | 8.852 | 35 | 4.625 | 14.192 | 50 | 3.793 | 78947.5525 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.4960 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.436 | 142460.35 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.6893 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.099 | 207612.5699 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.7610 | 0.4193 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.482 | 38461.365 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 0.7618 | 1.0284 | 10 | 0.508 | 0.686 | 35 | 14.057 | 18.978 | 50 | 17.848 | 33529.805 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.6222 | 2.5691 | 10 | 8.197 | 8.030 | 35 | 27.745 | 27.183 | 50 | 8.839 | 820368.1684 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 1.5164 | 1.4395 | 10 | 7.828 | 7.432 | 35 | 32.466 | 30.821 | 50 | 12.327 | 1447627.1716 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.2529 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.022 | 782.9332 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4397 | 13.3509 | 10 | 0.008 | 0.230 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.610 | 24545.4585 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.9460 | 2.0896 | 20 | 25.200 | 55.663 | 100 | 32.382 | 71.526 | 150 | 4.319 | 78849.2449 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.0984 | -- | 15 | 14.167 | -- | 30 | 64.492 | -- | 150 | 3.561 | 246727.4575 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.584 | -- | 30 | 5.718 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.128 | 64041.9327 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 2.0725 | -- | 15 | 4.957 | -- | 30 | 59.406 | -- | 150 | 7.695 | 112467.3683 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.1864 | -- | 15 | 1.898 | -- | 30 | 1.493 | -- | 150 | 0.464 | 7478.6556 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.9043 | -- | 15 | 10.138 | -- | 30 | 65.508 | -- | 150 | 4.065 | 223616.1425 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.4504 | -- | 15 | 4.625 | -- | 30 | 59.183 | -- | 150 | 3.572 | 197663.046 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5972 | -- | 30 | 2.884 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.606 | 86611.0383 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6990 | -- | 30 | 2.457 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.193 | 80811.005 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1813 | -- | 30 | 11.232 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.722 | 203618.68 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5771 | -- | 30 | 12.638 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.154 | 134157.5124 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.0181 | -- | 30 | 7.816 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.046 | 188608.5649 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 49.613 | -- | 200 | 29.200 | 60234.6565 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.050 | -- | 200 | 24.618 | 14645.1399 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111.241 | -- | 200 | 21.811 | 66050.165 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96.548 | -- | 200 | 23.505 | 70991.8925 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.675 | -- | 100 | 10.878 | 31458.9192 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.780 | -- | 200 | 18.077 | 18687.3681 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.635 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.369 | 3062.4311 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.679 | -- | 200 | 2.770 | 10065.6979 | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.6989 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.484 | 12297.9499 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.052 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.109 | 4716.6838 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 5.958323 | 5.836592 | 30 | 25.200839 | 17.608572 | 150 | 22.014605 | 15.089061 | 200 | 5.853932 | 73235.4377 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.4169 | 1.7845 | 30 | 36.746 | 46.280 | 150 | 66.597 | 83.877 | 200 | 5.035 | 95526.8177 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.5942 | 1.9842 | 30 | 6.938 | 8.635 | 150 | 49.060 | 61.061 | 200 | 5.420 | 77677.2675 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.7160 | 5.6729 | 30 | 9.357 | 14.285 | 200 | 170.087 | 259.657 | 400 | 7.229 | 123804.4284 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 0.9868 | 40.0826 | 30 | 17.589 | 714.455 | 200 | 0.994 | 40.381 | 400 | 0.507 | 11625.5875 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 7.2760 | 11.2672 | 30 | 1.050 | 1.627 | 200 | 118.640 | 183.720 | 400 | 5.891 | 87975.3981 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.0944 | 6.3290 | 30 | 4.648 | 311.564 | 200 | 1.295 | 86.840 | 400 | 0.044 | 998.6353 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.4108 | 1.9399 | 30 | 8.721 | 11.991 | 200 | 31.027 | 42.664 | 400 | 20.248 | 130439.39 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.873 | 0.465 | 10 | 18.663 | 9.949 | 35 | 0.356 | 0.190 | 100 | 8.472 | 10941.1936 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4914 | 1.0361 | 10 | 8.728 | 6.063 | 35 | 92.712 | 64.407 | 100 | 5.093 | 6407.43 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.2019 | 0.6701 | 10 | 16.499 | 9.199 | 35 | 122.217 | 68.141 | 200 | 6.865 | 10053.3835 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.9821 | 0.6023 | 10 | 12.753 | 7.821 | 35 | 5.221 | 3.202 | 200 | 11.283 | 13593.35 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.8596 | 1.8762 | 10 | 9.019 | 9.100 | 35 | 61.004 | 61.548 | 100 | 4.556 | 10254.9707 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 3.8149 | 2.2921 | 10 | 1.489 | 0.895 | 35 | 45.712 | 27.465 | 100 | 0.810 | 15824.65 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.5285 | 4.5608 | 10 | 0.854 | 0.705 | 35 | 69.024 | 56.942 | 100 | 1.998 | 57265.8375 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.016 | 6.077 | 10 | 3.211 | 3.244 | 35 | 38.537 | 38.922 | 100 | 4.268 | 18264.8159 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.6484 | -- | 20 | 0.004 | -- | 200 | 0.700 | -- | 300 | 0.002 | 12.5322 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.0567 | 1.3765 | 20 | 1.309 | 1.705 | 200 | 20.361 | 26.524 | 300 | 10.180 | 39701.32 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.0737 | 2.3827 | 20 | 2.156 | 2.477 | 200 | 27.390 | 31.471 | 300 | 14.606 | 76475.4499 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.3755 | -- | 20 | 0.038 | -- | 200 | 0.454 | -- | 300 | 5.562 | 44109.2463 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.4258 | -- | 20 | 5.992 | -- | 200 | 20.429 | -- | 300 | 3.368 | 21430.1854 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.0965 | 24.7417 | 20 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 | 0.050 | 289.6498 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.6651 | 4.5557 | 20 | 0.048 | 0.060 | 200 | 25.479 | 31.671 | 300 | 7.211 | 50122.6144 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.0402 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.101 | 838.705 | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.4136 | 2.3060 | 10 | 20.769 | 19.843 | 35 | 36.122 | 34.512 | 50 | 12.289 | 1170735.0775 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.2344 | 2.2344 | 10 | 16.732 | 16.732 | 35 | 31.311 | 31.311 | 50 | 10.207 | 1003460.1825 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.74 | -- | 30 | 7.28 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.33 | 57980.0558 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.2590 | -- | 30 | 4.098 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.258 | 226537.6951 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.2794 | -- | 30 | 2.140 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.383 | 277721.6475 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.28 | -- | 15 | 4.75 | -- | 30 | 39.44 | -- | 150 | 4.41 | 458974.0425 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.7196 | 1.2784 | 10 | 3.039 | 5.399 | 35 | 42.441 | 75.396 | 100 | 4.209 | 104432.46 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 2.820 | 1.756 | 10 | 21.987 | 13.697 | 35 | 120.647 | 75.158 | 200 | 8.495 | 56355.2025 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.16 | -- | 200 | 30.61 | 176820.8941 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.58 | 58.17 | 10 | 0.11 | 4.12 | 35 | 1.31 | 48.37 | 50 | 0.65 | 6513.8849 | 停运
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 48.343 | -- | 200 | 25.891 | 63203.8413 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 103.699 | -- | 200 | 25.904 | 30400.1347 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.907 | -- | 200 | 30.047 | 52812.5983 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.233 | -- | -- | 48.552 | 44.726 | 100 | 9.479 | 17606.9387 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 3.588 | 3.707 | 5 | 24.892 | 25.717 | 35 | 32.562 | 33.642 | 50 | 3.858 | 712863.086 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.027 | -- | 10 | 2.798 | -- | 100 | 6.059 | -- | 100 | 0.561 | 4674.6702 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.748 | -- | 10 | 0.006 | -- | 100 | 23.281 | -- | 100 | 28.998 | 120347.9434 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.7241 | -- | 10 | 7.087 | -- | 100 | 33.623 | -- | 100 | 21.431 | 196364.5326 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.357 | 72.554 | 5 | 0.012 | 2.438 | 35 | 0.381 | 77.345 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.5164 | -- | 10 | 24.040 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.113 | 1056403.6274 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.2528 | -- | 10 | 27.343 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.203 | 1048247.2172 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.7670 | -- | 10 | 28.116 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.897 | 829880.3663 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.5785 | -- | 10 | 26.759 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.997 | 1191640.5716 | --
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 1.42 | 2.223382 | 30 | 41.902 | 65.608559 | 150 | 23.389 | 36.621607 | 200 | 3.136 | 54779.9826 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 0 | 0 | 30 | 3.886641 | 7.646273 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.0188 | 3.9007 | 10 | 14.221 | 18.375 | 35 | 18.372 | 23.739 | 50 | 7.355 | 122722.202 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 1.8496 | 1.9502 | 10 | 16.550 | 17.450 | 35 | 29.226 | 30.815 | 50 | 8.205 | 89058.4386 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.5397 | 1.9046 | 10 | 10.852 | 13.424 | 35 | 28.277 | 34.978 | 50 | 5.430 | 529946 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 0.9101 | 1.1540 | 10 | 9.647 | 12.231 | 35 | 32.131 | 40.740 | 50 | 5.731 | 546118.99 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.4195 | 28.0360 | 10 | 0.599 | 40.059 | 35 | 0.450 | 30.093 | 50 | 0.114 | 4538.3066 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.8122 | 17.1745 | 10 | 4.535 | 95.906 | 35 | 14.886 | 314.782 | 50 | 2.127 | 83016.9825 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.1498 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.181 | 6477.435 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.5872 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.546 | 19479.4325 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 2.8841 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.465 | 56464.4711 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.0996 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.637 | 9212.686 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 1.6002 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.786 | 49791.434 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.3308 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.048 | 697.5875 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.5971 | 2.3502 | 10 | 12.078 | 17.773 | 35 | 22.905 | 33.706 | 50 | 3.814 | 428488.9752 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 3.9273 | -- | 10 | 31.010 | -- | 100 | 39.261 | -- | 100 | 18.090 | 179300.0443 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 3.0320 | -- | 10 | 20.613 | -- | 100 | 34.605 | -- | 100 | 13.604 | 136770.1074 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.3515 | 1.4161 | 5 | 13.932 | 14.599 | 35 | 36.915 | 38.680 | 50 | 13.602 | 1532082.2774 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.5482 | 1.5645 | 5 | 15.969 | 16.137 | 35 | 37.375 | 37.770 | 50 | 14.008 | 1555149.5875 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6185 | 14.3716 | 10 | 0.120 | 1.064 | 35 | 3.335 | 29.616 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.9362 | 2.6533 | 10 | 22.472 | 20.307 | 35 | 39.001 | 35.243 | 50 | 12.450 | 835462.0099 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5902 | 0.9757 | 20 | 79.332 | 48.677 | 80 | 135.462 | 83.117 | 250 | 10.101 | 40146.9111 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.2219 | 0.7677 | 20 | 80.528 | 50.593 | 80 | 207.418 | 130.314 | 250 | 9.570 | 40152.0829 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.464 | 24.158 | 50 | 1.506 | 10199.6944 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.599 | 11.159 | 50 | 4.749 | 47896.9587 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.029 | 8.026 | 50 | 5.489 | 37499.3183 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.2050 | 4.5745 | 10 | 2.130 | 2.317 | 35 | 33.615 | 36.569 | 50 | 17.939 | 1116286.0311 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.0506 | 3.2434 | 10 | 10.111 | 10.750 | 35 | 26.799 | 28.493 | 50 | 13.660 | 878070.5517 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.2193 | -- | 15 | 1.237 | -- | 30 | 7.758 | -- | 150 | 2.963 | 50112.4997 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.1176 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.380 | 159833.5605 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.9601 | 2.1113 | 10 | 12.721 | 13.702 | 35 | 8.411 | 9.060 | 50 | 10.765 | 37243.3942 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 0.3554 | 0.2523 | 10 | 6.136 | 4.356 | 35 | 0.158 | 0.112 | 50 | 26.914 | 374828.57 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.2890 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.654 | 172708.3298 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.4561 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.533 | 118578.9254 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5391 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.504 | 22269.46 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 2.1066 | 2.3070 | 10 | 16.173 | 17.711 | 35 | 12.436 | 13.619 | 50 | 10.665 | 192393.8249 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.187 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.309 | 84123.5238 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 2.6501 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.989 | 40327.2623 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.137 | 0.202031 | 5 | 12.611 | 18.597239 | 35 | 12.071 | 17.80091 | 50 | 4.532 | 39752.7 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 100011.1845 | --
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | 7.42 | 7.106 | 30 | 0.967 | 0.926 | 150 | 12.786 | 12.245 | 200 | 6.636 | 83391.9939 | --
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | 1.349 | 76.575 | 30 | 0.285 | 16.185 | 150 | 1.309 | 74.28 | 200 | 0.778 | 16652.2314 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 1.8272 | 3.6026 | 10 | 2.418 | 4.767 | 35 | 3.612 | 7.122 | 50 | 2.234 | 150145.4772 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.5252 | -9.2471 | 10 | 0.027 | -0.468 | 35 | 0.096 | -1.688 | 50 | 0.011 | 377.43 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.105 | 1.091 | 10 | 3.482 | 3.439 | 35 | 20.272 | 20.024 | 50 | 11.341 | 192061.0529 | --
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.9376 | -- | 15 | 13.768 | -- | 30 | 81.729 | -- | 150 | 3.082 | 375548.7425 | --
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.7309 | -- | 30 | 2.867 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.412 | 113178.427 | --
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3356 | -- | 30 | 4.686 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.716 | 100362.7048 | --
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.7905 | 19.1815 | 5 | 0.850 | 20.638 | 35 | 0.985 | 23.899 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.7655 | -- | 30 | 37.931 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.993 | 124171.69 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.5096 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.002 | 157580.52 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.8836 | 30.6751 | 10 | 0.175 | 6.087 | 35 | 0.065 | 2.272 | 50 | 0.356 | 18176.7475 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.21 | 19.31 | 10 | 0.15 | 13.50 | 35 | 0.45 | 41.88 | 100 | 0.02 | 64.1168 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.6748 | 2.8792 | 10 | 3.869 | 4.165 | 35 | 25.708 | 27.673 | 50 | 7.767 | 730023.6316 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 3.2803 | 3.2186 | 10 | 1.738 | 1.706 | 35 | 27.146 | 26.635 | 50 | 7.647 | 722421.4328 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 2.1789 | -- | 30 | 14.524 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.806 | 38678.9065 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.0964 | -- | 30 | 15.586 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.268 | 90813.9306 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.2953 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.827 | 385171.9481 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6303 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.135 | 401450.5889 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 2.4662 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.659 | 467955.0532 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.8382 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.244 | 553117.8753 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 1.8908 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.992 | 332815.5225 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.5724 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.601 | 305202.9791 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.7849 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.274 | 673750.1429 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 1.9865 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.606 | 445842.6463 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.8872 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.597 | 475896.7252 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 2.1527 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.653 | 621900.2941 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.2815 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.157 | 414513.1065 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 2.9545 | 3.2774 | 10 | 5.272 | 5.848 | 35 | 25.590 | 28.387 | 50 | 6.834 | 632843.6751 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.0694 | -- | 15 | 0.556 | -- | 30 | 60.796 | -- | 150 | 2.456 | 168662.973 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.0992 | -- | 15 | 3.270 | -- | 30 | 48.405 | -- | 150 | 2.372 | 161152.35 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.9378 | 1.9767 | 10 | 3.453 | 3.522 | 35 | 27.311 | 27.858 | 50 | 5.040 | 246364.04 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.5277 | 1.0448 | 10 | 4.012 | 2.744 | 35 | 25.311 | 17.310 | 50 | 6.324 | 411354.935 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 3.0145 | -- | 30 | 6.421 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.592 | 177233.0401 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 2.111 | -- | 15 | 2.990 | -- | 30 | 27.586 | -- | 150 | 3.545 | 313182.0843 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 2.1974 | -- | 30 | 3.529 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.651 | 132219.4825 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.049 | -- | 30 | 10.058 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.885 | 90359.4379 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.59 | 2.93 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.51 | 181502.027 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.78 | 1.50 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.28 | 191818.7141 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.74 | 1.40 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.69 | 171225.5787 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.3556 | 0.3772 | 10 | 11.006 | 11.676 | 35 | 38.650 | 41.003 | 50 | 11.891 | 591011.6725 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.4577 | 0.4965 | 10 | 12.638 | 13.712 | 35 | 34.160 | 37.061 | 50 | 10.880 | 522477.2675 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 1.0623 | -- | 15 | 15.925 | -- | 30 | 80.432 | -- | 150 | 7.821 | 689238.6482 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 1.1180 | -- | 30 | 4.328 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.955 | 162620.48 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.6086 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.766 | 73568.7305 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 3.1082 | 3.3392 | 5 | 0.907 | 0.974 | 35 | 29.982 | 32.210 | 50 | 11.829 | 196238.1075 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.271 | 0.308094 | 10 | 0.878 | 0.99818 | 35 | 10.373 | 11.792856 | 50 | 10.916 | 313616.005 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.5915 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.114 | 258341.4876 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.3717 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.600 | 31818.6231 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.441 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.56 | 278100.8241 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1612 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.087 | 159645.261 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.8284 | 15.1406 | 10 | 0.093 | 0.768 | 35 | 0.166 | 1.375 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.4293 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.1598 | 1.7597 | 10 | 5.882 | 8.924 | 35 | 14.280 | 21.665 | 50 | 11.234 | 169942.4775 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4387 | 34.3282 | 5 | 0.29 | 22.706 | 35 | 0.312 | 24.399 | 50 | 0.03 | 354.005 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.3992 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.730 | 71597.1783 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.2184 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.742 | 7385.7421 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1781 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.396 | 5714.0432 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.2129 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.5248 | 1.7322 | 5 | 2.155 | 2.448 | 35 | 22.347 | 25.385 | 50 | 6.597 | 62853.6191 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.6874 | 2.0892 | 10 | 7.662 | 5.957 | 35 | 26.017 | 20.226 | 50 | 12.851 | 390618.3579 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 4.6305 | 5.6482 | 20 | 13.889 | 16.942 | 100 | 80.706 | 98.446 | 150 | 5.499 | 65208.1657 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.0642 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.025 | 186957.4853 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.3416 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.897 | 34422.2153 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.2318 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.600 | 186862.9891 | --
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.9243 | -- | 10 | 2.605 | -- | 100 | 67.283 | -- | 100 | 23.191 | 141837.44 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.0521 | -- | 10 | 19.611 | -- | 100 | 68.741 | -- | 100 | 22.771 | 137919.6817 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.4219 | 0.4433 | 5 | 9.656 | 10.146 | 35 | 37.245 | 39.135 | 50 | 7.704 | 391121.2461 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 341310.2353 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.7715 | -- | 10 | 0.358 | -- | 100 | 0.112 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.8357 | -- | 10 | 0.096 | -- | 100 | 56.955 | -- | 100 | 20.532 | 64038.3794 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.5815 | 34.6815 | 5 | 0.064 | 3.837 | 35 | 0 | -0.002 | 50 | 1.543 | 61003.7727 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.6796 | 0.7788 | 5 | 11.079 | 12.696 | 35 | 32.348 | 37.071 | 50 | 6.604 | 214529.6025 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0098 | -- | 10 | 0.228 | -- | 100 | 0.649 | -- | 100 | 2.017 | 16039.8924 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.3588 | 2.6633 | 20 | 0.580 | 0.655 | 100 | 65.804 | 74.301 | 150 | 1.352 | 25426.5549 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.4400 | -- | 30 | 8.276 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.585 | 97495.4066 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.8394 | -- | 30 | 5.227 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.560 | 137782.9798 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.7405 | -- | 15 | 9.747 | -- | 30 | 64.366 | -- | 150 | 2.902 | 230075.1162 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.7284 | -- | 30 | 6.407 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.621 | 91996.6275 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.7636 | -- | 15 | 11.186 | -- | 30 | 60.216 | -- | 150 | 3.019 | 186930.7924 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4276 | -- | 30 | 3.886 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.373 | 56627.5218 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.3784 | -- | 30 | 17.524 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.801 | 118293.43 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 2.0603 | -- | 30 | 47.630 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.348 | 76342.4825 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 2.1406 | -- | 15 | 7.860 | -- | 30 | 32.242 | -- | 150 | 2.252 | 312868.2131 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.943 | -- | 30 | 2.177 | -- | 70 | -- | -- | -- | 21.874 | 198743.9787 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 0.7220 | -- | 30 | 8.191 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.594 | 136619.8475 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 2.7281 | -- | 15 | 13.259 | -- | 30 | 65.032 | -- | 150 | 5.555 | 290628.388 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5838 | -- | 30 | 3.625 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.355 | 49076.4825 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.6873 | -- | 30 | 6.254 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.139 | 143683.7495 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 0.8829 | -- | 30 | 12.822 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.508 | 123022.1456 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.9106 | -- | 30 | 14.710 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.730 | 69103.3993 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.5095 | -- | 15 | 12.436 | -- | 30 | 34.687 | -- | 150 | 3.012 | 353451.2132 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.4949 | -- | 30 | 8.640 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.676 | 103968.0225 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.9943 | -- | 30 | 6.816 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.038 | 266851.74 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.7571 | -- | 30 | 11.062 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.420 | 114768.09 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.5786 | -- | 15 | 0.698 | -- | 30 | 39.534 | -- | 150 | 3.064 | 387074.195 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6115 | -- | 30 | 8.295 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.925 | 141418.9825 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.6238 | -- | 30 | 5.429 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.027 | 208143.3075 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8662 | -- | 30 | 11.291 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.403 | 143243.5675 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.2824 | 0.3227 | 10 | 16.111 | 18.408 | 35 | 12.764 | 14.584 | 50 | 12.319 | 17620.2667 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.6106 | 3.8595 | 10 | 7.426 | 10.979 | 35 | 21.653 | 32.013 | 50 | 6.992 | 26799.3343 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.0624 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.869 | 17056.235 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.3548 | -61.6707 | 10 | 0.206 | -35.795 | 35 | 0.283 | -49.149 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 1.947 | 3.462 | 30 | 9.586 | 17.047 | 150 | 24.560 | 43.676 | 200 | 6.825 | 135991.4853 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 1.432 | 3.546 | 30 | 3.176 | 7.863 | 150 | 17.648 | 43.691 | 200 | 7.106 | 151344.7231 | --
孝义市西峰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 6.352 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.577 | 84592.7414 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.2431 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.816 | 6435.0347 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 5.729 | -- | 10 | 3.078 | -- | 100 | 13.740 | -- | 100 | 20.126 | 84681.887 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 1.348 | -- | 10 | 2.196 | -- | 100 | 25.346 | -- | 100 | 24.869 | 94439.7502 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 5.301 | -- | 10 | 6.932 | -- | 100 | 20.179 | -- | 100 | 20.378 | 145188.7747 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 3.377 | -- | 10 | 0.750 | -- | 100 | 2.495 | -- | 100 | 4.718 | 75743.2131 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.9777 | 2.6189 | 5 | 14.846 | 19.659 | 35 | 23.470 | 31.078 | 50 | 4.808 | 663772.9948 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.7916 | 14.3447 | 5 | 0.170 | 3.074 | 35 | 0.180 | 3.259 | 50 | 4.121 | 257806.0098 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 1.9690 | 2.1873 | 5 | 11.779 | 13.086 | 35 | 33.481 | 37.194 | 50 | 15.069 | 688766.3428 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.889 | -- | 10 | 5.398 | -- | 100 | 15.757 | -- | 100 | 6.902 | 80579.4723 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 2.983 | -- | 10 | 1.575 | -- | 100 | 23.407 | -- | 100 | 22.317 | 123919.11 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.383 | -- | 10 | 0.032 | -- | 100 | 0.091 | -- | 100 | 2.530 | 37676.2765 | 停运
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.1726 | 2.1955 | 5 | 12.939 | 13.075 | 35 | 37.667 | 38.064 | 50 | 9.656 | 467819.445 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.386 | -- | 10 | 9.989 | -- | 100 | 28.883 | -- | 100 | 23.097 | 234135.1447 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 0.8905 | 0.850146 | 5 | 5.789 | 5.526665 | 35 | 17.557 | 16.704 | 50 | 11.959 | 205555.3971 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 5.2517 | -- | 10 | 1.596 | -- | 100 | 23.938 | -- | 100 | 18.222 | 180050.0672 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 2.1400 | 2.0184 | 5 | 10.858 | 10.241 | 35 | 27.249 | 25.700 | 50 | 9.484 | 164096.3565 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 6.9118 | -- | 10 | 1.228 | -- | 100 | 37.294 | -- | 100 | 16.640 | 101058.495 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.4217 | 1.2539 | 5 | 1.655 | 1.459 | 35 | 22.055 | 19.452 | 50 | 6.086 | 113999.0792 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 3.3578 | -- | 10 | 3.178 | -- | 100 | 15.071 | -- | 100 | 11.705 | 78279.115 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.1934 | -- | 10 | 2.567 | -- | 100 | 6.763 | -- | 100 | 11.656 | 70185.1259 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.1703 | 2.8961 | 5 | 1.463 | 1.952 | 35 | 26.614 | 35.515 | 50 | 2.212 | 46476.4351 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 2.7278 | 124.1912 | 10 | 0.322 | 14.670 | 100 | 1.555 | 70.808 | 100 | 1.154 | 6740.6992 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 1.3621 | 2.5255 | 10 | 0.861 | 1.597 | 100 | 18.007 | 33.386 | 100 | 5.022 | 18452.5594 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0602 | 1.9658 | 10 | 15.639 | 14.923 | 35 | 30.886 | 29.471 | 50 | 10.110 | 1052699.84 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.1057 | 2.3626 | 10 | 12.162 | 13.646 | 35 | 27.852 | 31.249 | 50 | 9.331 | 953199.27 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5479 | 0.8500 | 10 | 1.572 | 2.438 | 35 | 17.730 | 27.504 | 50 | 10.444 | 93718.6107 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 0.5534 | 0.6003 | 10 | 2.229 | 2.418 | 35 | 30.258 | 32.820 | 50 | 4.995 | 379982.6025 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.2505 | 12.3273 | 10 | 0.672 | 33.066 | 35 | -0.828 | -40.753 | 50 | 0.616 | 40543.2925 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.09 | 73.18 | 100 | 3.67 | 6747.4856 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.459 | 20.289 | 50 | 0.211 | 519.985 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.004 | 36.885 | 50 | 6.393 | 11508.2003 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.580 | -17.463 | 50 | 0.217 | 425.3599 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.440 | 42.024 | 50 | 9.052 | 11893.3718 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.9813 | -- | 30 | 0.341 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.077 | 940.3887 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 3.1242 | -- | 30 | 6.762 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.141 | 85072.958 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 1.9404 | -- | 15 | 10.936 | -- | 30 | 39.484 | -- | 150 | 4.881 | 224103.6634 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.6724 | -- | 15 | 13.736 | -- | 30 | 53.678 | -- | 150 | 5.529 | 249983.62 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 2.4077 | -- | 30 | 15.221 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.762 | 123931.8074 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.0634 | -- | 30 | 4.570 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.705 | 139672.8452 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 1.0479 | -- | 30 | 20.846 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.368 | 132967.3818 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 1.8270 | -- | 30 | 7.899 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.111 | 191129.5014 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.5718 | -- | 30 | 2.203 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.372 | 86003.6878 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 4.2945 | -- | 30 | 12.832 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.913 | 245443.1929 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 3.6493 | -- | 15 | 16.557 | -- | 30 | 71.832 | -- | 150 | 3.178 | 213960.935 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.3167 | -- | 30 | 3.946 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.623 | 67932.852 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.3502 | -- | 30 | 9.824 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.863 | 305312.8425 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.0477 | -- | 15 | 14.821 | -- | 30 | 73.278 | -- | 150 | 3.587 | 269904.6499 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.2390 | -- | 30 | 26.565 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.732 | 63642.435 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 2.9284 | 4.1883 | 10 | 5.028 | 7.192 | 30 | 45.948 | 65.718 | 150 | 2.062 | 114479.2745 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.6050 | -- | 10 | 23.526 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.588 | 91089.4684 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2752 | -- | 10 | 5.580 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.489 | 174467.6205 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.2282 | -- | 10 | 0.317 | -- | 50 | -- | -- | -- | 0.908 | 9236.7196 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.7983 | 31.0817 | 15 | 8.373 | 326.023 | 30 | 0.653 | 25.437 | 150 | 0.026 | 1790.6672 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 1.0431 | -- | 30 | 0.621 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.420 | 41602.9319 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.6307 | -- | 30 | 1.126 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.921 | 23710.6605 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 5.3470 | -- | 15 | 7.867 | -- | 30 | 48.136 | -- | 150 | 8.830 | 441898.0325 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.0184 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.403 | 652.8825 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.459 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.155 | 4212.9743 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.215 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.208 | 4441.6143 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 3.2546 | 4.6005 | 30 | 6.951 | 9.825 | 50 | 16.376 | 23.148 | 180 | 14.596 | 18739.0611 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 1.7908 | 3.4271 | 30 | 0.481 | 0.920 | 50 | 10.440 | 19.979 | 180 | 7.716 | 6073.5825 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.3944 | 5.8310 | 30 | 4.939 | 6.554 | 50 | 22.989 | 30.505 | 180 | 4.721 | 16587.4633 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.0518 | 2.9565 | 30 | 0.100 | 0.097 | 50 | 46.723 | 45.264 | 180 | 2.659 | 8481.3588 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.2435 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.029 | 68543.8535 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 5.3700 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.587 | 1475.8675 | --
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.9730 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.555 | 9942.1421 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.8005 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.376 | 33714.1888 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.5482 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.054 | 6816.435 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.7038 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.536 | 1357.5324 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.597 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.594 | 9287.852 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.645 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.263 | 3619.047 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.142 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.127 | 472.195 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.339 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.114 | 423.3891 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.571 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.455 | 5300.7526 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.705 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.764 | 2822.0797 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.519 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.540 | 5634.8012 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.134 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.674 | 2458.2489 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.823 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.647 | 6028.737 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.633 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.108 | 3315.271 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.546 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.384 | 2251.2225 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.321 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.063 | 3914.3367 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.664 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.996 | 7355.82 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.596 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.988 | 7079.6807 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.418 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.721 | 2652.8683 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.438 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.108 | 7654.9767 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.946 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.596 | 5856.3637 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.655 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.317 | 4832.997 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.898 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.399 | 5115.9455 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.563 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.324 | 2161.2356 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.596 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.657 | 3410.4385 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.497 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.571 | 1440.515 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.154 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.222 | 1989.9445 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.087 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.744 | 6390.4206 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.840 | 0.951 | 10 | 4.517 | 5.112 | 35 | 30.571 | 34.600 | 50 | 8.73 | 842742.9541 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.515 | 0.509 | 10 | 3.725 | 3.684 | 35 | 36.246 | 35.843 | 50 | 8 | 761522.112 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.910 | 1.413 | 20 | 68.880 | 50.947 | 80 | 178.566 | 132.078 | 250 | 9.649 | 79148.5702 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -0.002 | 50 | 0.902 | 4797.3592 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | -0.313 | 50 | 0.385 | 1266.6807 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.286 | -9.892 | 50 | 0.276 | 959.9475 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.128 | 112.684 | 50 | 0.216 | 751.685 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.535 | 37.413 | 50 | 10.884 | 43429.2171 | --
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.865 | 110.300 | 50 | 0.539 | 3104.872 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.313 | 41.199 | 50 | 2.427 | 11191.885 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.111 | 26.481 | 50 | 2.617 | 12691.8275 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.093 | 39.531 | 50 | 1.563 | 8057.8224 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.604 | -87.371 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.765 | 565.376 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.069 | -13.072 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.621 | 3345.039 | 50 | 0.726 | 1572.7332 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.301 | 39.493 | 50 | 2.636 | 4832.9104 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.080 | 33.503 | 50 | 2.595 | 4846.4256 | 停运