## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年12月07日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.5369 | 1.2426 | 10 | 1.429 | 1.155 | 35 | 50.248 | 40.626 | 50 | 14.864 | 381123.5991 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.4167 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.632 | 286228.0881 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.5164 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.214 | 108141.205 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 5.611 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.06 | 91829.222 | --
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.3245 | 4.3899 | 10 | 17.234 | 17.494 | 35 | 21.797 | 22.126 | 50 | 4.911 | 735474.34 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.7702 | 4.1785 | 10 | 14.827 | 16.432 | 35 | 24.806 | 27.492 | 50 | 4.722 | 719719.7599 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.7970 | -- | 15 | 15.486 | -- | 30 | 73.651 | -- | 150 | 3.871 | 249075.4399 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.1261 | -- | 30 | 8.567 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.237 | 127322.2975 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.7323 | -- | 30 | 0.698 | -- | 30 | -- | -- | -- | 19.131 | 173809.215 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.2298 | -- | 30 | 19.587 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.690 | 117048.2175 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.76 | 3.04 | 200 | 1.30 | 2.24 | 550 | 73.12 | 126.06 | 240 | 3.69 | 14225.0749 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.4166 | 0.8649 | 20 | 4.188 | 8.693 | 50 | 41.733 | 86.632 | 200 | 3.494 | 10312.7381 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.8423 | 3.3792 | 10 | 3.238 | 5.939 | 35 | 12.012 | 22.033 | 50 | 16.053 | 127687.1149 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.0392 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.710 | 50091.9324 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.7649 | 74.5754 | 10 | 0.864 | 36.523 | 35 | 2.958 | 124.999 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1717 | 43.4695 | 10 | 0.188 | 47.672 | 35 | 0.213 | 53.990 | 50 | 0 | 6.905 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.5161 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.500 | 27604.9275 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.0496 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.799 | 1982.905 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6442 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.035 | 2587.7775 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6216 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.346 | 880.9175 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.0145 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.204 | 513.7475 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.510 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.099 | 302.6172 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.525 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.239 | 738.7299 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 3.239 | 4.216 | 30 | 26.622 | 34.646 | 150 | 64.508 | 83.949 | 200 | 3.17 | 85179.4928 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.7226 | 1.3193 | 30 | 0.871 | 1.590 | 50 | 19.926 | 36.382 | 180 | 5.363 | 11430.2475 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.4106 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.397 | 799995.9225 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 3.5799 | 3.0400 | 10 | 18.314 | 15.552 | 35 | 44.555 | 37.836 | 50 | 6.344 | 755387.5769 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.1301 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.555 | 565475.4149 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.6782 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.696 | 517680.5072 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.4861 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.047 | 539925.465 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 2.0710 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.264 | 197903.956 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.8597 | 0.8466 | 5 | 23.002 | 22.650 | 35 | 8.238 | 8.112 | 50 | 5.348 | 353850.0625 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.4307 | 2.6892 | 10 | 3.521 | 2.137 | 35 | 16.070 | 9.753 | 50 | 13.141 | 230302.465 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.7434 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.297 | 138171.7624 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.7712 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.068 | 203224.9449 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 0.7853 | 0.1870 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.102 | 86305.1675 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 0.7574 | 1.1522 | 10 | 3.045 | 4.632 | 35 | 10.876 | 16.544 | 50 | 9.800 | 19422.195 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.4588 | 1.4174 | 10 | 8.646 | 8.401 | 35 | 34.621 | 33.639 | 50 | 8.591 | 799987.551 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 1.4821 | 1.4053 | 10 | 9.564 | 9.069 | 35 | 35.851 | 33.994 | 50 | 12.462 | 1465555.2169 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.2931 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.027 | 964.3809 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4453 | 20.2858 | 10 | 0.011 | 0.492 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.938 | 36997.8271 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.0667 | 1.8535 | 20 | 35.511 | 61.706 | 100 | 42.530 | 73.902 | 150 | 5.173 | 93043.8953 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.1001 | -- | 15 | 9.060 | -- | 30 | 56.310 | -- | 150 | 3.475 | 239938.4075 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.574 | -- | 30 | 8.661 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.696 | 56762.8873 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 2.0660 | -- | 15 | 5.079 | -- | 30 | 62.336 | -- | 150 | 7.567 | 110632.9881 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2018 | -- | 15 | 1.579 | -- | 30 | 0.747 | -- | 150 | 0.612 | 9744.7385 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.8880 | -- | 15 | 9.846 | -- | 30 | 68.177 | -- | 150 | 3.951 | 217395.0875 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.1649 | -- | 15 | 1.121 | -- | 30 | 65.661 | -- | 150 | 3.386 | 187131.2757 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.6227 | -- | 30 | 3.361 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.457 | 82718.085 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7079 | -- | 30 | 2.982 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.566 | 85439.2549 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1837 | -- | 30 | 8.829 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.695 | 200538.8275 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5922 | -- | 30 | 12.553 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.852 | 88127.9074 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.0467 | -- | 30 | 8.026 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.309 | 168480.74 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 65.889 | -- | 200 | 29.198 | 60037.9264 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.902 | -- | 200 | 24.360 | 14764.0625 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108.899 | -- | 200 | 21.650 | 65149.8725 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.121 | -- | 200 | 23.288 | 70017.64 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.813 | -- | 100 | 10.748 | 31240.4435 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.772 | -- | 200 | 17.916 | 18476.8735 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.632 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.032 | 263.4707 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.081 | -- | 200 | 18.447 | 62719.7993 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.6493 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.786 | 11324.1425 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.069 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.682 | 7366.8648 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 5.709983 | 8.974856 | 30 | 34.792024 | 50.891200 | 150 | 27.142969 | 39.103209 | 200 | 7.362983 | 91891.1785 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.4238 | 1.8701 | 30 | 37.613 | 49.403 | 150 | 65.794 | 86.416 | 200 | 4.832 | 91922.0928 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.8939 | 2.8037 | 30 | 19.998 | 29.605 | 150 | 35.630 | 52.746 | 200 | 5.502 | 78294.6175 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.7954 | 5.7198 | 30 | 9.451 | 14.243 | 200 | 168.125 | 253.367 | 400 | 7.139 | 122085.5685 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 0.9845 | 45.9560 | 30 | 21.957 | 1024.901 | 200 | 0.065 | 3.030 | 400 | 0.340 | 7709.0615 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 6.7326 | 10.5470 | 30 | 0.075 | 0.118 | 200 | 127.339 | 199.482 | 400 | 5.819 | 86298.7843 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.0928 | 7.6156 | 30 | 6.686 | 548.665 | 200 | 1.329 | 109.029 | 400 | 0.066 | 1489.5997 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.4517 | 2.0126 | 30 | 8.916 | 12.361 | 200 | 21.862 | 30.308 | 400 | 20.282 | 130434.1175 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.914 | 0.497 | 10 | 18.747 | 10.193 | 35 | 0.324 | 0.176 | 100 | 8.278 | 10594.8445 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4379 | 1.0573 | 10 | 9.292 | 6.833 | 35 | 90.975 | 66.898 | 100 | 4.945 | 6235.105 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.1896 | 0.7471 | 10 | 13.728 | 8.621 | 35 | 152.818 | 95.975 | 200 | 6.184 | 9080.4653 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.9615 | 0.6183 | 10 | 16.189 | 10.410 | 35 | 4.993 | 3.210 | 200 | 11.287 | 13528.955 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.3003 | 1.8668 | 10 | 10.397 | 8.438 | 35 | 58.415 | 47.406 | 100 | 3.450 | 7535.1889 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 3.5647 | 1.9974 | 10 | 2.143 | 1.201 | 35 | 49.841 | 27.928 | 100 | 0.730 | 14133.6275 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.5960 | 4.2673 | 10 | 2.226 | 1.698 | 35 | 76.841 | 58.597 | 100 | 1.974 | 55645.23 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 5.453 | 5.691 | 10 | 1.605 | 1.676 | 35 | 38.619 | 40.307 | 100 | 4.414 | 18958.9264 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.5892 | -- | 20 | 0 | -- | 200 | 2.225 | -- | 300 | 0 | 0 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.0402 | 1.3108 | 20 | 2.347 | 2.958 | 200 | 21.011 | 26.478 | 300 | 10.056 | 39258.2219 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.0091 | 2.3244 | 20 | 2.455 | 2.840 | 200 | 27.231 | 31.504 | 300 | 13.679 | 71936.5966 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.9600 | -- | 20 | 2.974 | -- | 200 | 19.112 | -- | 300 | 5.282 | 30227.564 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.4227 | -- | 20 | 7.766 | -- | 200 | 23.049 | -- | 300 | 3.428 | 21260.1079 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.1017 | 65.9790 | 20 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 | 0.249 | 1387.9165 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.6685 | 4.9961 | 20 | 0 | 0 | 200 | 23.790 | 32.399 | 300 | 7.110 | 50422.2522 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.0730 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.050 | 413.155 | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.5029 | 2.3915 | 10 | 20.237 | 19.337 | 35 | 35.827 | 34.232 | 50 | 12.356 | 1171279.6025 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.4088 | 2.4183 | 10 | 16.646 | 16.713 | 35 | 31.849 | 31.975 | 50 | 9.927 | 980696.4925 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.67 | -- | 30 | 7.34 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.34 | 57595.262 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.2593 | -- | 30 | 6.041 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.821 | 217740.4174 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.2949 | -- | 30 | 2.414 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.631 | 280425.07 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1 | -- | 15 | 7.32 | -- | 30 | 39.31 | -- | 150 | 4.35 | 448498.2858 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.5959 | 1.0807 | 10 | 2.799 | 5.077 | 35 | 45.004 | 81.626 | 100 | 3.196 | 79911.5275 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.139 | 0.758 | 10 | 14.034 | 9.334 | 35 | 128.518 | 85.481 | 200 | 9.046 | 60200.6062 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.80 | -- | 200 | 30.61 | 176760.1754 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.09 | 39.67 | 10 | 0.05 | 1.75 | 35 | 0.90 | 32.69 | 50 | 0.59 | 5796.3025 | 停运
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 65.461 | -- | 200 | 25.854 | 62654.2576 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110.008 | -- | 200 | 25.283 | 29578.0672 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.275 | -- | 200 | 30.222 | 53043.2755 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.634 | -- | -- | 20.707 | 31.737 | 100 | 5.354 | 10243.4238 | 停运
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 3.622 | 3.724 | 5 | 23.672 | 24.344 | 35 | 30.764 | 31.637 | 50 | 4.422 | 815532.3097 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.049 | -- | 10 | 0.426 | -- | 100 | 1.329 | -- | 100 | 0.593 | 4827.0952 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.4988 | -- | 10 | 0.008 | -- | 100 | 24.467 | -- | 100 | 29.036 | 122113.54 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.7348 | -- | 10 | 2.973 | -- | 100 | 38.078 | -- | 100 | 21.422 | 197025.1223 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.392 | -95.976 | 5 | 0.034 | -8.413 | 35 | 0.946 | -231.577 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.7057 | -- | 10 | 25.727 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.213 | 1059059.7667 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.4377 | -- | 10 | 25.483 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.182 | 1047441.5311 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.9776 | -- | 10 | 25.014 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.890 | 823142.8419 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.9553 | -- | 10 | 23.379 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.775 | 1162242.0231 | --
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0671 | 0.1238 | 30 | 47.550 | 85.350 | 150 | 22.212 | 39.627 | 200 | 2.250 | 39204.7769 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 0 | 0 | 30 | 3.495133 | 7.324363 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.2793 | 4.3066 | 10 | 11.916 | 15.649 | 35 | 14.034 | 18.430 | 50 | 7.510 | 124440.6097 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 1.8816 | 2.0059 | 10 | 14.022 | 14.948 | 35 | 30.455 | 32.466 | 50 | 8.519 | 92627.7272 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.8183 | 2.2122 | 10 | 9.208 | 11.202 | 35 | 30.734 | 37.392 | 50 | 6.587 | 638583.7725 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.0329 | 1.2713 | 10 | 10.864 | 13.372 | 35 | 31.294 | 38.517 | 50 | 4.925 | 470938.255 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.5039 | 22.1418 | 10 | 0.248 | 10.914 | 35 | 0.351 | 15.439 | 50 | 0.010 | 400.6175 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.1768 | 0.9532 | 10 | 28.185 | 22.830 | 35 | 29.363 | 23.784 | 50 | 13.320 | 389682.8782 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.2723 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.361 | 12752.925 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.3287 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.637 | 259285.855 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3.1648 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.993 | 85046.2615 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.2648 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.684 | 9910.7969 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 2.6373 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.050 | 88859.1072 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.6395 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.041 | 594.1725 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.7508 | 2.4226 | 10 | 13.516 | 18.703 | 35 | 24.878 | 34.424 | 50 | 3.979 | 440248.9102 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.4209 | -- | 10 | 18.762 | -- | 100 | 37.030 | -- | 100 | 18.194 | 179820.8698 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 2.9859 | -- | 10 | 26.699 | -- | 100 | 44.759 | -- | 100 | 13.802 | 137860.7133 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.3371 | 1.3805 | 5 | 16.245 | 16.773 | 35 | 36.743 | 37.937 | 50 | 12.829 | 1441950.92 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.4900 | 1.5470 | 5 | 18.429 | 19.134 | 35 | 38.051 | 39.506 | 50 | 14.494 | 1607756.425 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6145 | 34.2256 | 10 | 0.191 | 4.057 | 35 | 1.229 | 26.047 | 50 | 0 | 2.2225 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.9386 | 2.6576 | 10 | 22.765 | 20.588 | 35 | 39.287 | 35.531 | 50 | 12.121 | 816274.8525 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6175 | 0.9979 | 20 | 74.294 | 45.835 | 80 | 133.711 | 82.492 | 250 | 9.815 | 38534.8871 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.2059 | 0.7519 | 20 | 75.864 | 47.307 | 80 | 200.324 | 124.916 | 250 | 9.232 | 38480.5815 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.540 | 22.584 | 50 | 1.582 | 10824.9388 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.332 | 25.424 | 50 | 4.782 | 47998.0084 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.674 | 12.887 | 50 | 5.687 | 38624.7296 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.1645 | 4.5635 | 10 | 2.030 | 2.224 | 35 | 35.508 | 38.910 | 50 | 17.862 | 1104963.2431 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.0196 | 3.2344 | 10 | 13.802 | 14.784 | 35 | 26.250 | 28.117 | 50 | 13.676 | 874660.4603 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.2535 | -- | 15 | 1.331 | -- | 30 | 2.998 | -- | 150 | 3.468 | 56911.049 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.8655 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.654 | 129269.6602 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.8889 | 2.0110 | 10 | 8.311 | 8.848 | 35 | 10.623 | 11.309 | 50 | 10.678 | 36718.3919 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 0.3631 | 0.2729 | 10 | 5.271 | 3.960 | 35 | 0.151 | 0.114 | 50 | 26.658 | 364712.18 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.3507 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.731 | 171851.0123 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.5271 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.528 | 116067.313 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5831 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.144 | 19885.7175 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 2.5386 | 2.7058 | 10 | 22.337 | 23.808 | 35 | 11.385 | 12.135 | 50 | 10.577 | 190609.4025 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.247 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.181 | 80457.3018 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 2.7974 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.023 | 40059.1382 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.243 | 0.231147 | 5 | 23.478 | 22.332813 | 35 | 14.118 | 13.429366 | 50 | 8.069 | 73588.135 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.174 | 0.223861 | 10 | 1.828 | 2.351829 | 35 | 31.601 | 40.65655 | 50 | 3.602 | 88463.4153 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | 5.793 | 6.725 | 30 | 5.094 | 5.913 | 150 | 14.449 | 16.773 | 200 | 6.791 | 84527.7267 | --
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | 1.268 | -37.143 | 30 | 0.34 | -9.96 | 150 | 0.826 | -24.193 | 200 | 0.625 | 13524.9475 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 1.8131 | 3.6147 | 10 | 2.075 | 4.136 | 35 | 0.461 | 0.920 | 50 | 3.796 | 254971.4801 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.5797 | -9.7248 | 10 | 0.018 | -0.297 | 35 | 0.186 | -3.113 | 50 | 0.010 | 373.7625 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.098 | 1.102 | 10 | 2.560 | 2.571 | 35 | 19.109 | 19.186 | 50 | 10.667 | 181849.5057 | --
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.3080 | -- | 15 | 13.369 | -- | 30 | 77.462 | -- | 150 | 3.063 | 374136.2179 | --
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.7342 | -- | 30 | 2.316 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.871 | 97848.0297 | --
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3572 | -- | 30 | 3.620 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.825 | 88449.7727 | --
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.7815 | 23.1340 | 5 | 0.876 | 25.934 | 35 | 1.988 | 58.860 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.0914 | -- | 30 | 35.215 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.647 | 132109.055 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.5389 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.834 | 149541.2825 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.7781 | 32.9871 | 10 | 0.363 | 15.385 | 35 | 0.332 | 14.086 | 50 | 0.807 | 41200.65 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.07 | 1.26 | 10 | 0.14 | -2.42 | 35 | 0.34 | -5.99 | 100 | 0.18 | 1705.1016 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.8026 | 3.0841 | 10 | 4.670 | 5.139 | 35 | 24.673 | 27.151 | 50 | 7.789 | 732452.703 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.97 | 0.952099 | 10 | 0.723 | 0.709657 | 35 | 25.693 | 25.218861 | 50 | 7.503 | 719139.7582 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 2.1126 | -- | 30 | 12.627 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.082 | 40244.0268 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.1037 | -- | 30 | 13.181 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9 | 87687.8358 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.3105 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.265 | 359021.6981 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6345 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.284 | 406801.9684 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 2.703 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.664 | 427528.934 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.9463 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.640 | 563455.2032 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 1.9464 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.011 | 328154.4225 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.5924 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.515 | 300567.8006 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.8641 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.372 | 677162.264 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 2.0928 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.887 | 447807.5161 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.8991 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.504 | 469014.706 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.8059 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.010 | 557522.045 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.2622 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.946 | 439115.7775 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 3.1304 | 3.5903 | 10 | 5.025 | 5.763 | 35 | 25.876 | 29.678 | 50 | 6.890 | 636600.5261 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.3986 | -- | 15 | 0.588 | -- | 30 | 59.893 | -- | 150 | 2.448 | 168168.9846 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.0443 | -- | 15 | 2.304 | -- | 30 | 44.869 | -- | 150 | 2.277 | 155107.7624 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.7744 | 1.7853 | 10 | 2.675 | 2.692 | 35 | 27.740 | 27.909 | 50 | 4.912 | 238430.91 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.5709 | 1.1190 | 10 | 3.862 | 2.751 | 35 | 23.871 | 17.004 | 50 | 6.200 | 402808.4125 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 3.0318 | -- | 30 | 6.956 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.529 | 174668.796 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 2.848 | -- | 15 | 2.579 | -- | 30 | 27.784 | -- | 150 | 3.512 | 308312.9727 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 2.2191 | -- | 30 | 3.773 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.685 | 130925.5355 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.094 | -- | 30 | 11.220 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.004 | 91730.8974 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.61 | 2.99 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.52 | 178790.4449 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.81 | 1.60 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.10 | 190802.2687 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.68 | 1.58 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.80 | 143151.7587 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.3314 | 0.3535 | 10 | 10.999 | 11.735 | 35 | 36.520 | 38.963 | 50 | 11.228 | 551636.4774 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.4305 | 0.4831 | 10 | 12.634 | 14.179 | 35 | 34.540 | 38.763 | 50 | 10.273 | 489047.6125 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 1.3323 | -- | 15 | 17.228 | -- | 30 | 85.243 | -- | 150 | 7.677 | 682951.6447 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 1.2986 | -- | 30 | 6.075 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.952 | 130938.3625 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.5821 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.131 | 76218.8342 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 3.1076 | 3.4196 | 5 | 0.239 | 0.263 | 35 | 26.676 | 29.354 | 50 | 12.072 | 198568.4 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2798 | 0.3158 | 10 | 0.593 | 0.67 | 35 | 19.096 | 21.553 | 50 | 10.735 | 319696.99 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.5017 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.901 | 298263.3423 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.4197 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.284 | 29890.1022 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.5620 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.279 | 282400.3938 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.2168 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.224 | 168147.6569 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.5302 | 15.3445 | 10 | 0.207 | 2.077 | 35 | 0.102 | 1.023 | 50 | 0.004 | 256.905 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.4434 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.1697 | 1.7883 | 10 | 4.985 | 7.622 | 35 | 11.486 | 17.560 | 50 | 11.084 | 171487.2302 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4286 | 64.6821 | 5 | 0.194 | 29.250 | 35 | 0.179 | 27.087 | 50 | 0.002 | 27.275 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.4156 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.507 | 61850.9503 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.2300 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.065 | 10348.7517 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1747 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.423 | 6153.0942 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.2036 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.5391 | 1.6049 | 5 | 2.249 | 2.345 | 35 | 22.943 | 23.923 | 50 | 6.365 | 59429.0505 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.9486 | 2.4999 | 10 | 7.073 | 9.074 | 35 | 21.542 | 27.637 | 50 | 11.589 | 355015.9357 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 4.7777 | 6.2043 | 20 | 6.435 | 8.357 | 100 | 76.842 | 99.787 | 150 | 5.550 | 65909.2784 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.1803 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.610 | 182415.8475 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.3285 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.367 | 36009.4449 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.2522 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.827 | 192207.0222 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.7792 | -- | 10 | 3.378 | -- | 100 | 70.539 | -- | 100 | 23.300 | 142603.1999 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.0455 | -- | 10 | 0.321 | -- | 100 | 61.875 | -- | 100 | 22.360 | 136227.4942 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.44 | 0.442922 | 5 | 11.85 | 11.928719 | 35 | 39.268 | 39.528857 | 50 | 7.425 | 374569.5561 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.0668 | 1.1569 | 5 | 5.760 | 6.247 | 35 | 34.886 | 37.836 | 50 | 6.670 | 330207.0051 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.7740 | -- | 10 | 0.222 | -- | 100 | 0.382 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.4657 | -- | 10 | 0.132 | -- | 100 | 57.014 | -- | 100 | 20.913 | 65695.5735 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7262 | 38.8482 | 5 | 0.082 | 4.400 | 35 | 0.075 | 3.999 | 50 | 1.315 | 51696.9023 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.4192 | 0.4883 | 5 | 11.104 | 12.935 | 35 | 33.420 | 38.931 | 50 | 6.536 | 212495.4143 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0254 | -- | 10 | 0.353 | -- | 100 | 0.335 | -- | 100 | 1.272 | 9946.7928 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.3649 | 2.6709 | 20 | 0.648 | 0.732 | 100 | 70.683 | 79.830 | 150 | 1.364 | 26000.47 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.3963 | -- | 30 | 9.191 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.717 | 97486.0239 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.8284 | -- | 30 | 4.989 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.794 | 139131.721 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.5826 | -- | 15 | 11.043 | -- | 30 | 58.940 | -- | 150 | 2.639 | 210252.2445 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.6723 | -- | 30 | 8.396 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.096 | 83040.185 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.6938 | -- | 15 | 12.854 | -- | 30 | 58.245 | -- | 150 | 2.711 | 166332.335 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4125 | -- | 30 | 4.288 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.693 | 59866.5696 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.1986 | -- | 30 | 17.657 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.835 | 96875.5125 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 2.8539 | -- | 30 | 48.007 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.377 | 75780.81 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 2.0085 | -- | 15 | 7.716 | -- | 30 | 32.822 | -- | 150 | 2.562 | 353669.8067 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.9541 | -- | 30 | 0.475 | -- | 70 | -- | -- | -- | 21.084 | 191477.6957 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 0.7662 | -- | 30 | 7.960 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.542 | 133950.2375 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 3.2008 | -- | 15 | 11.518 | -- | 30 | 66.679 | -- | 150 | 5.564 | 291005.8927 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.6360 | -- | 30 | 3.862 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.298 | 47673.0875 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.6815 | -- | 30 | 7.079 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.015 | 139062.838 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 0.9190 | -- | 30 | 12.667 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.961 | 114360.8036 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.9292 | -- | 30 | 13.705 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.272 | 61680.8875 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.1158 | -- | 15 | 12.476 | -- | 30 | 38.056 | -- | 150 | 3.339 | 388808.379 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.5329 | -- | 30 | 10.075 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.598 | 101692.86 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.0602 | -- | 30 | 8.360 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.982 | 277398.63 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.6557 | -- | 30 | 12.497 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.925 | 108104.1075 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.7111 | -- | 15 | 0.507 | -- | 30 | 37.807 | -- | 150 | 3.064 | 383580.1975 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6516 | -- | 30 | 9.608 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.878 | 137336.405 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.9468 | -- | 30 | 5.324 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.185 | 191136.636 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8284 | -- | 30 | 13.042 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.513 | 142227.6775 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3053 | 0.3445 | 10 | 17.644 | 19.909 | 35 | 10.980 | 12.389 | 50 | 12.291 | 17456.9555 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.6500 | 3.8272 | 10 | 7.540 | 10.889 | 35 | 21.673 | 31.300 | 50 | 6.806 | 25880.335 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.9123 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.806 | 15434.84 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.3893 | -52.1142 | 10 | 0.192 | -25.698 | 35 | 0.264 | -35.298 | 50 | 0.001 | 25.0024 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 1.725 | 3.086 | 30 | 10.907 | 19.510 | 150 | 21.333 | 38.163 | 200 | 6.805 | 135072.0787 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.326 | 5.597 | 30 | 3.703 | 8.912 | 150 | 17.831 | 42.908 | 200 | 7.003 | 148677.8217 | --
孝义市西峰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 6.586 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.524 | 83219.6053 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.2751 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.104 | 8489.0403 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 6.741 | -- | 10 | 3.957 | -- | 100 | 24.510 | -- | 100 | 28.075 | 108808.942 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 4.021 | -- | 10 | 2.586 | -- | 100 | 31.290 | -- | 100 | 28.868 | 101756.2519 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 5.867 | -- | 10 | 3.926 | -- | 100 | 26.234 | -- | 100 | 22.858 | 142155.0079 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 3.295 | -- | 10 | 1.239 | -- | 100 | 4.029 | -- | 100 | 0.033 | 512.7509 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.9785 | 2.5356 | 5 | 15.007 | 19.233 | 35 | 25.021 | 32.066 | 50 | 4.852 | 669809.0846 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.7624 | 13.8223 | 5 | 0.144 | 2.609 | 35 | 0.083 | 1.510 | 50 | 3.252 | 199331.2119 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.1983 | 2.4287 | 5 | 13.109 | 14.483 | 35 | 33.980 | 37.542 | 50 | 15.066 | 698840.9912 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 1.045 | -- | 10 | 10.129 | -- | 100 | 4.355 | -- | 100 | 8.260 | 80350.3381 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 2.844 | -- | 10 | 1.457 | -- | 100 | 28.183 | -- | 100 | 21.586 | 122327.7832 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.363 | -- | 10 | 0.045 | -- | 100 | 0.110 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 1.6590 | 1.6613 | 5 | 14.683 | 14.704 | 35 | 35.491 | 35.542 | 50 | 9.258 | 426347.8655 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.618 | -- | 10 | 7.620 | -- | 100 | 34.580 | -- | 100 | 23.147 | 235277.5653 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 0.8804 | 0.8525 | 5 | 8.746 | 8.468 | 35 | 21.673 | 20.985 | 50 | 10.699 | 185639.209 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 5.3701 | -- | 10 | 1.688 | -- | 100 | 43.330 | -- | 100 | 18.934 | 175781.6887 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 2.1201 | 2 | 5 | 19.272 | 18.180 | 35 | 25.564 | 24.115 | 50 | 9.055 | 156899.189 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.3100 | -- | 10 | 1.079 | -- | 100 | 35.897 | -- | 100 | 17.010 | 102468.3125 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.6719 | 1.5001 | 5 | 1.119 | 1.004 | 35 | 21.935 | 19.681 | 50 | 6.071 | 113665.0055 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 3.0285 | -- | 10 | 3.120 | -- | 100 | 13.172 | -- | 100 | 11.965 | 82159.9275 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.3655 | -- | 10 | 3.184 | -- | 100 | 3.101 | -- | 100 | 11.926 | 72606.8906 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.8087 | 1.5592 | 5 | 1.478 | 1.274 | 35 | 22.169 | 19.111 | 50 | 3.504 | 67903.7629 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 2.6480 | 204.4983 | 10 | 0.187 | 14.429 | 100 | 1.360 | 105.011 | 100 | 0.297 | 1697.1604 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 1.3920 | 2.5798 | 10 | 3.679 | 6.818 | 100 | 18.360 | 34.026 | 100 | 4.960 | 18338.3325 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0699 | 2.0134 | 10 | 15.109 | 14.696 | 35 | 31.275 | 30.420 | 50 | 9.650 | 1003272.4575 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.0800 | 2.3777 | 10 | 11.435 | 13.072 | 35 | 28.361 | 32.420 | 50 | 9.025 | 921126.0375 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5507 | 0.8794 | 10 | 1.129 | 1.803 | 35 | 14.271 | 22.791 | 50 | 10.341 | 92878.9296 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 1.3952 | 1.5091 | 10 | 4 | 4.326 | 35 | 33.238 | 35.953 | 50 | 5.066 | 388891.51 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.2555 | 12.0057 | 10 | 0.712 | 33.471 | 35 | -2.343 | -110.106 | 50 | 0.367 | 23713.8767 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.43 | 69.13 | 100 | 3.63 | 7518.128 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.503 | 20.619 | 50 | 0.260 | 640.1 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.759 | 34.191 | 50 | 6.329 | 11348.5513 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.370 | 11.883 | 50 | 0.218 | 422.6875 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.686 | 39.614 | 50 | 8.808 | 11613.3979 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.0632 | -- | 30 | 3.034 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.123 | 1475.6856 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.7923 | -- | 30 | 11.498 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.089 | 83724.511 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 1.8094 | -- | 15 | 9.306 | -- | 30 | 52.590 | -- | 150 | 4.782 | 216285.4572 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.7114 | -- | 15 | 14.428 | -- | 30 | 52.144 | -- | 150 | 3.018 | 135826.05 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 2.3257 | -- | 30 | 24.843 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.040 | 125445.211 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.1616 | -- | 30 | 6.184 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.202 | 186631.5076 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.8063 | -- | 30 | 20.315 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.452 | 149263.9287 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.2140 | -- | 30 | 8.969 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.792 | 232845.0057 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.3741 | -- | 30 | 2.795 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.826 | 87257.5386 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.7285 | -- | 30 | 10.728 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.939 | 243937.2865 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 3.5366 | -- | 15 | 15.974 | -- | 30 | 73.533 | -- | 150 | 2.929 | 197928.26 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.3078 | -- | 30 | 4.060 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.662 | 67246.1452 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.1466 | -- | 30 | 8.984 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.681 | 298056.9125 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.9698 | -- | 15 | 14.678 | -- | 30 | 78.654 | -- | 150 | 3.532 | 263742.61 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.2590 | -- | 30 | 24.505 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.717 | 63363.35 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.9658 | 2.8500 | 10 | 4.710 | 6.829 | 30 | 48.537 | 70.370 | 150 | 1.708 | 94330.5428 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.5848 | -- | 10 | 20.204 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.633 | 91234.5156 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2360 | -- | 10 | 4.919 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.887 | 176938.2186 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8614 | -- | 10 | 0.486 | -- | 50 | -- | -- | -- | 8.200 | 105522.4045 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.7718 | 41.1140 | 15 | 4.675 | 249.043 | 30 | 0.588 | 31.302 | 150 | 0.015 | 1034.6457 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.4429 | -- | 30 | 0.748 | -- | 30 | -- | -- | -- | 1.349 | 12650.0905 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5266 | -- | 30 | 0.728 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.079 | 16643.6401 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 5.2587 | -- | 15 | 3.414 | -- | 30 | 38.553 | -- | 150 | 7.847 | 399257.2024 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.0253 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.982 | 1528.625 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.476 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.070 | 3840.7657 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.163 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.137 | 4135.4297 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 3.2328 | 5.0512 | 30 | 8.077 | 12.620 | 50 | 16.185 | 25.290 | 180 | 14.590 | 18657.3722 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.0877 | 4.2114 | 30 | 0.587 | 1.183 | 50 | 10.801 | 21.788 | 180 | 7.707 | 6033.745 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.4402 | 6.1679 | 30 | 6.609 | 9.181 | 50 | 23.870 | 33.158 | 180 | 4.729 | 16449.8579 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 2.8292 | 3.2068 | 30 | 0.100 | 0.113 | 50 | 41.029 | 46.505 | 180 | 2.392 | 7560.5233 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.0278 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.754 | 60600.5083 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 5.2054 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.714 | 1767.28 | --
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.8196 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.320 | 14563.3089 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.7289 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.642 | 29136.5062 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.5681 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.271 | 14448.705 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.6877 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.347 | 855.5356 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.546 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.824 | 9827.3311 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.449 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.503 | 809.9024 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.144 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 10.2976 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.361 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.493 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.825 | 2944.7784 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.631 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.537 | 1944.3276 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.259 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.455 | 5246.7265 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.004 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.614 | 2211.7113 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.838 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.292 | 8269.3886 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.588 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.871 | 2857.127 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.426 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.400 | 2251.3889 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.294 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.965 | 3514.9202 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.571 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.978 | 7168.9877 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.548 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.924 | 6710.4784 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.333 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.382 | 1379.563 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.366 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.569 | 5632.7744 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.818 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.461 | 5306.7656 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.517 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.169 | 4255.7199 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.970 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.376 | 4918.9028 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.551 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.521 | 848.1328 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.597 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.798 | 3629.7124 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.454 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.403 | 999.6263 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.141 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.094 | 1760.5277 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.102 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.606 | 5827.2639 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.959 | 1.110 | 10 | 4.193 | 4.856 | 35 | 27.623 | 31.991 | 50 | 7.45 | 724186.4945 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.504 | 0.502 | 10 | 1.891 | 1.883 | 35 | 31.968 | 31.836 | 50 | 7.55 | 719618.4033 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.852 | 1.368 | 20 | 74.340 | 54.928 | 80 | 192.893 | 142.524 | 250 | 9.806 | 81288.81 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.762 | 37.203 | 50 | 11.478 | 44422.4622 | --
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | -0.081 | 50 | 0.340 | 1202.5147 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.190 | -5.681 | 50 | 0.471 | 1632.2625 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.022 | -7.386 | 50 | 0.134 | 472.375 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.647 | 247.744 | 50 | 0.335 | 1930.951 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.574 | -134.150 | 50 | 0.221 | 1439.8431 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.045 | 41.207 | 50 | 2.398 | 11004.18 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.910 | 26.316 | 50 | 2.611 | 12685.375 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.481 | 41.352 | 50 | 1.522 | 7837.2575 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.588 | -162.978 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.468 | 264.883 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.081 | -17.691 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.250 | 34.626 | 50 | 1.006 | 2165.1887 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.264 | 40.193 | 50 | 2.453 | 4507.9615 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 5400.5803 | 停运