## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年12月08日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.6875 | 1.3583 | 10 | 2.638 | 2.124 | 35 | 49.831 | 40.110 | 50 | 14.974 | 373471.7938 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.4487 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.369 | 302879.6014 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.5460 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.379 | 7353.7567 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 5.967 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.781 | 90237.251 | --
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.9126 | 3.9824 | 10 | 22.599 | 23.002 | 35 | 28.371 | 28.877 | 50 | 5.808 | 868550.375 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.5615 | 3.7240 | 10 | 19.256 | 20.134 | 35 | 30.277 | 31.657 | 50 | 5.575 | 844707.7075 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.8013 | -- | 15 | 16.782 | -- | 30 | 75.494 | -- | 150 | 3.900 | 250711.18 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.2415 | -- | 30 | 7.761 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.132 | 127874.755 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.6369 | -- | 30 | 0.221 | -- | 30 | -- | -- | -- | 19.226 | 176536.205 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.5978 | -- | 30 | 20.622 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.538 | 116134.105 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.86 | 2.99 | 200 | 1.35 | 2.16 | 550 | 51.71 | 83.10 | 240 | 3.51 | 13257.8883 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.4171 | 0.8300 | 20 | 1.702 | 3.387 | 50 | 76.800 | 152.842 | 200 | 3.494 | 10217.2757 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.79 | 3.352059 | 10 | 4.119 | 7.713482 | 35 | 12.397 | 23.215353 | 50 | 16.498 | 137859.92 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.9230 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.678 | 31204.0525 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.6917 | 101.8796 | 10 | 0.936 | 56.375 | 35 | 1.593 | 95.921 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1208 | -37.3117 | 10 | 0.296 | -91.298 | 35 | 0.222 | -68.499 | 50 | 0 | 0.2525 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.4303 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.116 | 2182.42 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.1389 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.232 | 5049.96 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 1.1285 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.986 | 4600.5975 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6144 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.843 | 2165.1625 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9910 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.261 | 669.0525 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.544 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.239 | 744.8822 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.513 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.591 | 1844.3127 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 4.461 | 5.98 | 30 | 28.893 | 38.728 | 150 | 63.027 | 84.482 | 200 | 3.167 | 85292.3434 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.7768 | 1.4171 | 30 | 0.869 | 1.586 | 50 | 21.337 | 38.925 | 180 | 5.422 | 11485.0725 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.4054 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.550 | 819155.06 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 3.1318 | 2.5692 | 10 | 19.965 | 16.379 | 35 | 43.687 | 35.839 | 50 | 6.417 | 756389.109 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.1283 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.468 | 563574.8675 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.6538 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.174 | 543366.2 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.4673 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.575 | 565997.6575 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 2.7797 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.024 | 197554.6977 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.8082 | 0.8007 | 5 | 23.546 | 23.326 | 35 | 9.678 | 9.588 | 50 | 5.908 | 391576.2775 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.3153 | 2.6533 | 10 | 3.981 | 2.448 | 35 | 14.997 | 9.221 | 50 | 12.798 | 224361.2924 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.6775 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.307 | 139884.8525 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.5271 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.101 | 206923.585 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 0.8204 | 0.1953 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.841 | 109243.9825 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 0.7388 | 1.3744 | 10 | 4.615 | 8.586 | 35 | 9.675 | 18 | 50 | 7.023 | 13968.105 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.8878 | 1.8338 | 10 | 7.642 | 7.424 | 35 | 33.014 | 32.071 | 50 | 8.626 | 805870.9502 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 1.5147 | 1.4319 | 10 | 10.302 | 9.739 | 35 | 36.574 | 34.575 | 50 | 12.395 | 1457440.1409 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.2905 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.024 | 854.8419 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4405 | 27.7389 | 10 | 0.374 | 23.574 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.869 | 34636.5606 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.1364 | 1.9202 | 20 | 30.215 | 51.053 | 100 | 28.664 | 48.433 | 150 | 5.105 | 90384.1837 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.0957 | -- | 15 | 8.420 | -- | 30 | 63.907 | -- | 150 | 3.578 | 248836.3125 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.586 | -- | 30 | 3.838 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.733 | 58254.4059 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 2.0643 | -- | 15 | 4.105 | -- | 30 | 64.210 | -- | 150 | 7.520 | 110071.786 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.1900 | -- | 15 | 1.796 | -- | 30 | 1.001 | -- | 150 | 0.368 | 5911.7771 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.9219 | -- | 15 | 10.120 | -- | 30 | 68.340 | -- | 150 | 3.941 | 217126.2875 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.2142 | -- | 15 | 0.954 | -- | 30 | 64.078 | -- | 150 | 3.528 | 195465.0522 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5889 | -- | 30 | 3.023 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.795 | 88735.8975 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7117 | -- | 30 | 3.160 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.559 | 85746.285 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1801 | -- | 30 | 10.868 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.737 | 203129.1999 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5928 | -- | 30 | 13.001 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.011 | 91506.9525 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.0392 | -- | 30 | 7.906 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.146 | 189611.625 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 61.980 | -- | 200 | 29.312 | 60298.9458 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.853 | -- | 200 | 24.668 | 14572.4134 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112.283 | -- | 200 | 21.779 | 65381.8293 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.805 | -- | 200 | 23.512 | 70451.4 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.120 | -- | 100 | 11.074 | 32097.7138 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.554 | -- | 200 | 18.139 | 18684.7014 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.632 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 1778.0012 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.819 | -- | 200 | 18.553 | 63135.1168 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.6545 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.097 | 11765.8975 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.063 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.697 | 7362.073 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 5.755078 | 9.749054 | 30 | 23.030935 | 38.462608 | 150 | 23.379390 | 38.005308 | 200 | 7.368414 | 92159.2386 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.3265 | 1.7020 | 30 | 42.233 | 54.192 | 150 | 72.346 | 92.831 | 200 | 4.770 | 90778.3404 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.9186 | 1.2449 | 30 | 24.825 | 33.642 | 150 | 28.348 | 38.417 | 200 | 4.708 | 77123.2506 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.7763 | 5.6717 | 30 | 15.401 | 23.131 | 200 | 190.077 | 285.478 | 400 | 7.160 | 122199.241 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 0.9468 | 38.5640 | 30 | 15.320 | 623.983 | 200 | 0.177 | 7.211 | 400 | 0.483 | 11099.394 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 6.2970 | 9.7485 | 30 | 0.190 | 0.294 | 200 | 133.310 | 206.378 | 400 | 5.819 | 85069.5703 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.0947 | 7.6235 | 30 | 5.822 | 468.623 | 200 | 1.250 | 100.632 | 400 | 0.044 | 995.9195 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.3949 | 1.9664 | 30 | 14.741 | 20.779 | 200 | 65.325 | 92.083 | 400 | 20.287 | 130818.4124 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.880 | 0.474905 | 10 | 20.746 | 11.19589 | 35 | 0.328 | 0.17701 | 100 | 8.318 | 10702.6536 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.1620 | 1.6230 | 10 | 6.691 | 5.023 | 35 | 83.967 | 63.035 | 100 | 5.009 | 6324.3425 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.1639 | 0.6666 | 10 | 15.994 | 9.161 | 35 | 159.151 | 91.153 | 200 | 6.706 | 9797.8848 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.9605 | 0.6498 | 10 | 16.056 | 10.862 | 35 | 4.628 | 3.131 | 200 | 11.301 | 13534.79 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.8382 | 2.7732 | 10 | 6.601 | 9.959 | 35 | 31.607 | 47.684 | 100 | 2.571 | 5680.3391 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 3.4631 | 2.0024 | 10 | 2.288 | 1.323 | 35 | 47.992 | 27.750 | 100 | 0.780 | 15127.995 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.0585 | 4.5654 | 10 | 3.122 | 2.818 | 35 | 72.241 | 65.200 | 100 | 1.928 | 54979.2025 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 5.635 | 5.927 | 10 | 3.635 | 3.824 | 35 | 37.356 | 39.293 | 100 | 4.311 | 18527.8924 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.6008 | -- | 20 | 0.023 | -- | 200 | 2.373 | -- | 300 | 0 | 0 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.0277 | 1.2694 | 20 | 0.394 | 0.487 | 200 | 23.391 | 28.893 | 300 | 10.549 | 41241.3735 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 1.9439 | 2.3302 | 20 | 1.217 | 1.459 | 200 | 27.568 | 33.048 | 300 | 13.355 | 70658.9753 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.1050 | -- | 20 | 1.990 | -- | 200 | 23.194 | -- | 300 | 5.627 | 31655.5263 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.3989 | -- | 20 | 4.940 | -- | 200 | 19.230 | -- | 300 | 3.132 | 19549.5138 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.1297 | 73.8034 | 20 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 | 0.215 | 1215.9859 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.7272 | 5.3990 | 20 | 0.050 | 0.073 | 200 | 22.102 | 32.015 | 300 | 6.888 | 48383.875 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.0642 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.052 | 438.8799 | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.5223 | 2.4334 | 10 | 19.403 | 18.719 | 35 | 35.884 | 34.620 | 50 | 12.756 | 1209995.5999 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.4035 | 2.4023 | 10 | 16.619 | 16.611 | 35 | 30.891 | 30.876 | 50 | 10.384 | 1021939.1025 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.83 | -- | 30 | 8.26 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.41 | 58759.6358 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.2631 | -- | 30 | 6.689 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.858 | 220333.705 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.2817 | -- | 30 | 2.789 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.696 | 283812.5075 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | 439479.2204 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.6181 | 1.1467 | 10 | 1.765 | 3.274 | 35 | 43.262 | 80.266 | 100 | 4.180 | 104428.3474 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.920 | 0.627 | 10 | 14.004 | 9.542 | 35 | 146.940 | 100.128 | 200 | 9.057 | 60411.5678 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.48 | -- | 200 | 30.73 | 177345.6954 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.19 | 12.58 | 10 | 0.02 | 0.22 | 35 | 0.95 | 10.03 | 50 | 1.21 | 11586.4945 | 停运
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 54.918 | -- | 200 | 26.074 | 63217.6097 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.074 | -- | 200 | 25.851 | 30261.7301 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.469 | -- | 200 | 28.674 | 50484.5293 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.117 | -- | -- | 48.611 | 46.047 | 100 | 9.773 | 17893.2125 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 3.646 | 3.749 | 5 | 24.553 | 25.247 | 35 | 33.176 | 34.114 | 50 | 4.319 | 796218.5002 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.146 | -- | 10 | 0.313 | -- | 100 | 6.082 | -- | 100 | 8.883 | 66176.5895 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.5345 | -- | 10 | 0.010 | -- | 100 | 28.149 | -- | 100 | 28.923 | 120518.3219 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.7212 | -- | 10 | 2.755 | -- | 100 | 37.635 | -- | 100 | 21.407 | 198226.5817 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.328 | -87.148 | 5 | 0.023 | -6.179 | 35 | 0.746 | -198.018 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.5585 | -- | 10 | 26.766 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.261 | 1068356.9948 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.1371 | -- | 10 | 24.401 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.168 | 1051077.9722 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.8208 | -- | 10 | 26.042 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.913 | 828575.632 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.0863 | -- | 10 | 27.802 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.827 | 1176966.419 | --
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0911 | 0.1612 | 30 | 50.743 | 90.120 | 150 | 22.615 | 40.370 | 200 | 2.567 | 44713.3909 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 0 | 0 | 30 | 3.714086 | 7.840219 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.0817 | 4.0653 | 10 | 10.605 | 13.990 | 35 | 15.452 | 20.384 | 50 | 7.314 | 121375.9336 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 1.8847 | 1.9650 | 10 | 15.476 | 16.135 | 35 | 28.637 | 29.857 | 50 | 8.369 | 91284.9802 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.5128 | 1.8090 | 10 | 8.996 | 10.757 | 35 | 30.019 | 35.895 | 50 | 6.566 | 637521.2575 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.0329 | 1.1747 | 10 | 10.866 | 12.358 | 35 | 32.760 | 37.258 | 50 | 6.149 | 580176.825 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.4380 | 20.0396 | 10 | 0.644 | 29.478 | 35 | 0.255 | 11.645 | 50 | 0.078 | 3024.77 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.3569 | 0.2754 | 10 | 18.830 | 14.531 | 35 | 19.035 | 14.689 | 50 | 13.718 | 403963.215 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.1457 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.108 | 3863.285 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.7212 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.447 | 278546.5299 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3.0732 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.952 | 73407.6497 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.1563 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.600 | 8662.8281 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 1.6600 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.145 | 53943.6711 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.4033 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.042 | 612.915 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.7390 | 2.3916 | 10 | 14.603 | 20.083 | 35 | 25.382 | 34.908 | 50 | 3.973 | 436263.3851 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.1958 | -- | 10 | 19.485 | -- | 100 | 32.829 | -- | 100 | 17.330 | 172967.6928 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 2.6593 | -- | 10 | 24.863 | -- | 100 | 40.095 | -- | 100 | 13.638 | 136314.8498 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.3379 | 1.3569 | 5 | 15.721 | 15.944 | 35 | 37.766 | 38.302 | 50 | 15.845 | 1765101.03 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.4388 | 1.4504 | 5 | 18.099 | 18.244 | 35 | 38.341 | 38.648 | 50 | 16.256 | 1784945.2525 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6140 | 35.3193 | 10 | 0.259 | 5.662 | 35 | 1.199 | 26.242 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.0860 | 2.7588 | 10 | 21.305 | 19.046 | 35 | 39.521 | 35.331 | 50 | 12.922 | 866536.7525 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6879 | 1.0448 | 20 | 71.570 | 44.301 | 80 | 144.619 | 89.518 | 250 | 9.295 | 37376.6901 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.2329 | 0.7817 | 20 | 72.474 | 45.953 | 80 | 211.822 | 134.308 | 250 | 9.119 | 38458.4806 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.520 | 23.228 | 50 | 1.539 | 10410.556 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.188 | 23.081 | 50 | 4.763 | 47842.8239 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.606 | 11.466 | 50 | 5.587 | 38039.1339 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.4220 | 4.6258 | 10 | 2.873 | 3.006 | 35 | 37.701 | 39.439 | 50 | 17.692 | 1091777.0496 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.0927 | 3.0534 | 10 | 15.405 | 15.209 | 35 | 26.507 | 26.170 | 50 | 13.692 | 876809.3786 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.2220 | -- | 15 | 0.866 | -- | 30 | 9.414 | -- | 150 | 3.580 | 60133.7781 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.7689 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.873 | 148868.8399 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.7947 | 1.9271 | 10 | 12.740 | 13.680 | 35 | 8.244 | 8.852 | 50 | 10.762 | 37386.9493 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 0.4508 | 0.3241 | 10 | 6.475 | 4.654 | 35 | 0.196 | 0.141 | 50 | 26.238 | 366679.1924 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.4053 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.600 | 171280.2399 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.5077 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.688 | 121100.0252 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5423 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.461 | 22078.6949 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 3.7153 | 5.5728 | 10 | 14.053 | 21.079 | 35 | 11.188 | 16.781 | 50 | 7.974 | 145691.9499 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.206 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.204 | 62158.5669 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 2.372 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.443 | 41766.0325 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.21 | 0.230572 | 5 | 15.561 | 17.085386 | 35 | 6.706 | 7.362933 | 50 | 7.663 | 58482.0825 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.1325 | 0.1646 | 10 | 3.8247 | 4.5793 | 35 | 32.0006 | 38.2083 | 50 | 3.6287 | 89842.8032 | --
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | 6.601 | 8.086 | 30 | 13.88 | 17.004 | 150 | 12.529 | 15.348 | 200 | 7.796 | 97786.5854 | --
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | 1.272 | -33.201 | 30 | 0.375 | -9.781 | 150 | 0.866 | -22.613 | 200 | 0.796 | 17391.2597 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 2.47 | 4.783113 | 10 | 4.019 | 7.782725 | 35 | 8.175 | 15.830748 | 50 | 3.279 | 219939.7107 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.5207 | -10.5134 | 10 | 0.102 | -2.053 | 35 | 0.153 | -3.093 | 50 | 0.011 | 382.185 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.101 | 1.103 | 10 | 3.807 | 3.817 | 35 | 20.911 | 20.962 | 50 | 10.548 | 179367.0306 | --
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 2.4 | -- | 15 | 13.895 | -- | 30 | 72.361 | -- | 150 | 3.044 | 360268.8452 | --
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.739 | -- | 30 | 3.61 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.544 | 123990.1655 | --
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.343 | -- | 30 | 4.67 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.109 | 104634.0685 | --
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.7852 | 11.8673 | 5 | 0.781 | 11.808 | 35 | 1.928 | 29.143 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.198 | -- | 30 | 22.983 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.703 | 135045.4625 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.5188 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.929 | 153892.415 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.8530 | 40.7822 | 10 | 0.081 | 3.855 | 35 | 0.369 | 17.645 | 50 | 0.329 | 16802.87 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.05 | -0.60 | 10 | 0.12 | -1.49 | 35 | 0.41 | -5.10 | 100 | 0.58 | 5587.9466 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.3687 | 2.6916 | 10 | 6.116 | 6.950 | 35 | 24.072 | 27.354 | 50 | 7.750 | 730057.6178 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.1912 | 1.1799 | 10 | 1.202 | 1.190 | 35 | 27.014 | 26.756 | 50 | 7.613 | 716242.438 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 2.0011 | -- | 30 | 15.225 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.187 | 40905.3779 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.0897 | -- | 30 | 12.322 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.184 | 89884.1602 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.2973 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.092 | 316256.1574 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6274 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.100 | 404893.992 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 2.6083 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.719 | 472251.9905 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.8410 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.782 | 577123.6632 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 2.0291 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.890 | 329133.8725 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.6461 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.342 | 298788.0943 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.8501 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.425 | 679349.2914 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 2.1606 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.500 | 467693.9789 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.9265 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.532 | 472973.427 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 2.7867 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.324 | 582845.5744 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.2304 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.858 | 472556.2979 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 2.8884 | 3.4250 | 10 | 4.971 | 5.894 | 35 | 24.864 | 29.482 | 50 | 6.735 | 624561.5651 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.4715 | -- | 15 | 1.283 | -- | 30 | 63.989 | -- | 150 | 2.456 | 168895.0647 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.0673 | -- | 15 | 1.985 | -- | 30 | 52.544 | -- | 150 | 2.267 | 154280.745 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.9144 | 1.9100 | 10 | 1.590 | 1.587 | 35 | 29.185 | 29.117 | 50 | 5.082 | 246922.365 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.5799 | 1.1087 | 10 | 3.612 | 2.535 | 35 | 24.613 | 17.272 | 50 | 6.195 | 403924.37 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 3.0541 | -- | 30 | 6.698 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.650 | 178195.6512 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 2.816 | -- | 15 | 2.348 | -- | 30 | 28.554 | -- | 150 | 3.531 | 311166.9299 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 2.2032 | -- | 30 | 2.997 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.654 | 131705.5387 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.071 | -- | 30 | 10.568 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.596 | 103402.94 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.68 | 3.08 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.53 | 179040.6729 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.82 | 2 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.32 | 153802.0141 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.61 | 1.63 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.02 | 136404.0562 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.3187 | 0.3396 | 10 | 13.170 | 14.035 | 35 | 37.938 | 40.429 | 50 | 11.546 | 565067.4575 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.4244 | 0.4682 | 10 | 13.722 | 15.141 | 35 | 37.209 | 41.056 | 50 | 10.672 | 507435.5425 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 1.2588 | -- | 15 | 14.182 | -- | 30 | 78.601 | -- | 150 | 7.825 | 692688.6134 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 1.1953 | -- | 30 | 4.150 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.434 | 154312.1875 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.6361 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.934 | 83154.7426 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 3.1277 | 3.4899 | 5 | 0.127 | 0.142 | 35 | 26.036 | 29.051 | 50 | 11.969 | 196656.8175 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2819 | 0.3196 | 10 | 0.982 | 1.113 | 35 | 10.707 | 12.137 | 50 | 10.836 | 323159.8 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.5524 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.619 | 267789.6004 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.2988 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.348 | 30261.8386 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.5685 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.359 | 283081.3673 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1614 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.199 | 169385.3972 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.9169 | 19.2029 | 10 | 0.103 | 1.031 | 35 | 0.234 | 2.344 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.4238 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.1576 | 1.7729 | 10 | 4.121 | 6.312 | 35 | 13.218 | 20.244 | 50 | 10.835 | 171233.9092 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4487 | 56.6938 | 5 | 0.247 | 31.146 | 35 | 0.277 | 34.963 | 50 | 0.036 | 423.76 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.9398 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.614 | 66781.629 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.2136 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.265 | 12331.4611 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1783 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.490 | 7125.8994 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.2146 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.5666 | 1.6215 | 5 | 1.506 | 1.558 | 35 | 28.166 | 29.152 | 50 | 6.104 | 57356.5957 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.3754 | 2.4934 | 10 | 8.732 | 9.166 | 35 | 29.595 | 31.066 | 50 | 12.681 | 381752.2002 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 4.7950 | 5.8191 | 20 | 11.198 | 13.590 | 100 | 84.254 | 102.248 | 150 | 5.512 | 65295.9272 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.4512 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.584 | 181880.5367 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.2023 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.962 | 34615.9758 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.3769 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.679 | 185588.4297 | --
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 2.1092 | -- | 10 | 0.403 | -- | 100 | 69.155 | -- | 100 | 23.313 | 142095.33 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.9979 | -- | 10 | 0.340 | -- | 100 | 67.347 | -- | 100 | 22.518 | 137346.3727 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.4958 | 0.5043 | 5 | 14.470 | 14.719 | 35 | 39.579 | 40.260 | 50 | 7.536 | 380246.2542 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.0207 | 1.1064 | 5 | 9.691 | 10.504 | 35 | 35.685 | 38.679 | 50 | 7.041 | 348763.8114 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.7951 | -- | 10 | 0.353 | -- | 100 | 0.319 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.7668 | -- | 10 | 0.146 | -- | 100 | 59.302 | -- | 100 | 20.553 | 64684.563 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.5526 | 30.8275 | 5 | 0.123 | 6.855 | 35 | 0.189 | 10.556 | 50 | 1.340 | 52864.392 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.3772 | 0.4400 | 5 | 10.494 | 12.243 | 35 | 32.643 | 38.084 | 50 | 6.597 | 213990.5542 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0140 | -- | 10 | 0.144 | -- | 100 | 0.487 | -- | 100 | 1.467 | 11561.2715 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.3448 | 2.6516 | 20 | 0.561 | 0.634 | 100 | 62.627 | 70.824 | 150 | 1.331 | 25268.78 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.4096 | -- | 30 | 6.294 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.968 | 101086.5195 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.7944 | -- | 30 | 4.478 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.645 | 137979.5734 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.6260 | -- | 15 | 12.035 | -- | 30 | 56.174 | -- | 150 | 2.683 | 217638.9225 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.4810 | -- | 30 | 5.145 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.191 | 85322.0925 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.7381 | -- | 15 | 10.097 | -- | 30 | 58.024 | -- | 150 | 3.083 | 188462.055 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.5558 | -- | 30 | 4.902 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.329 | 55588.4984 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.2693 | -- | 30 | 17.506 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.362 | 128881.575 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 2.6918 | -- | 30 | 49.248 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.285 | 75179.6075 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.9959 | -- | 15 | 7.677 | -- | 30 | 36.906 | -- | 150 | 2.274 | 315510.5553 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.9491 | -- | 30 | 0.355 | -- | 70 | -- | -- | -- | 21.667 | 197491.2294 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 0.7264 | -- | 30 | 8.107 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.656 | 136331.635 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 3.5045 | -- | 15 | 12.457 | -- | 30 | 64.217 | -- | 150 | 5.461 | 286231.3264 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5417 | -- | 30 | 3.573 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.253 | 47577.1225 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.6673 | -- | 30 | 6.912 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.544 | 131741.5597 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 0.9037 | -- | 30 | 12.698 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.044 | 115879.3109 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.9230 | -- | 30 | 13.008 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.200 | 61221.8353 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.4118 | -- | 15 | 12.094 | -- | 30 | 35.462 | -- | 150 | 3.143 | 368127.1765 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.5238 | -- | 30 | 7.995 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.943 | 97274.1475 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.8611 | -- | 30 | 7.085 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.029 | 264848.6499 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.5576 | -- | 30 | 13.147 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.904 | 108623.2725 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.9647 | -- | 15 | 0.560 | -- | 30 | 34.886 | -- | 150 | 3.045 | 383239.42 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6548 | -- | 30 | 7.952 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.139 | 141516.0259 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.7825 | -- | 30 | 7.406 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.680 | 198851.3487 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8097 | -- | 30 | 8.559 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.497 | 148567.7425 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.2847 | 0.3248 | 10 | 14.921 | 17.021 | 35 | 12.457 | 14.210 | 50 | 12.296 | 17452.6111 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.6295 | 4.1752 | 10 | 7.083 | 11.246 | 35 | 19.879 | 31.566 | 50 | 6.967 | 26431.4263 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.6938 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.551 | 30110.0699 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.3884 | -40.1350 | 10 | 0.202 | -20.893 | 35 | 0.275 | -28.428 | 50 | 0.525 | 11955.8075 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.387 | 4.150 | 30 | 10.563 | 18.368 | 150 | 19.277 | 33.521 | 200 | 6.764 | 134409.6209 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 1.976 | 5.349 | 30 | 3.865 | 10.465 | 150 | 17.417 | 47.161 | 200 | 7.011 | 149343.5475 | --
孝义市西峰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 7.576 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.797 | 85495.1276 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.2500 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.130 | 8834.6937 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 6.927 | -- | 10 | 3.412 | -- | 100 | 27.032 | -- | 100 | 26.479 | 99739.3042 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 3.002 | -- | 10 | 2.655 | -- | 100 | 29.100 | -- | 100 | 28.709 | 102639.4429 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 5.812 | -- | 10 | 3.697 | -- | 100 | 28.415 | -- | 100 | 21.977 | 140010.9194 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 3.319 | -- | 10 | 4.900 | -- | 100 | 6.121 | -- | 100 | 0.182 | 2866.548 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.9841 | 2.5113 | 5 | 15.550 | 19.682 | 35 | 25.248 | 31.956 | 50 | 4.829 | 666849.317 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.6998 | 11.9933 | 5 | 0.167 | 2.863 | 35 | 0.143 | 2.449 | 50 | 3.029 | 187565.701 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.3198 | 2.5874 | 5 | 11.463 | 12.786 | 35 | 32.401 | 36.139 | 50 | 14.776 | 685395.0825 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 1.552 | -- | 10 | 16.217 | -- | 100 | 26.287 | -- | 100 | 18.828 | 124004.8947 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 2.578 | -- | 10 | 1.460 | -- | 100 | 29.180 | -- | 100 | 19.928 | 115343.4255 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.322 | -- | 10 | 0.058 | -- | 100 | 0.132 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 1.8982 | 1.9175 | 5 | 13.122 | 13.255 | 35 | 36.974 | 37.349 | 50 | 9.522 | 460718.305 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.590 | -- | 10 | 14.238 | -- | 100 | 30.486 | -- | 100 | 20.810 | 212702.3697 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 0.8846 | 0.8677 | 5 | 7.667 | 7.520 | 35 | 18.204 | 17.856 | 50 | 11.345 | 195791.4329 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 4.1047 | -- | 10 | 1.949 | -- | 100 | 43.952 | -- | 100 | 19.742 | 180367.1394 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 2.1165 | 1.9957 | 5 | 18.812 | 17.738 | 35 | 27.366 | 25.804 | 50 | 8.621 | 150313.7619 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.5342 | -- | 10 | 0.805 | -- | 100 | 13.051 | -- | 100 | 12.938 | 114368.8625 | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.7177 | 1.5281 | 5 | 1.035 | 0.920 | 35 | 17.485 | 15.554 | 50 | 5.340 | 99405.03 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 3.8081 | -- | 10 | 3.244 | -- | 100 | 13.077 | -- | 100 | 11.886 | 78093.275 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.5022 | -- | 10 | 3.091 | -- | 100 | 4.602 | -- | 100 | 12.024 | 71731.2274 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.7912 | 1.5443 | 5 | 1.542 | 1.329 | 35 | 29.081 | 25.073 | 50 | 3.641 | 71758.432 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 3.1105 | 6.9774 | 10 | 0.249 | 0.559 | 100 | 28.521 | 63.976 | 100 | 5.846 | 19669.2076 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 1.3665 | 2.5170 | 10 | 3.119 | 5.745 | 100 | 17.254 | 31.780 | 100 | 4.978 | 18355.2161 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0653 | 1.9198 | 10 | 15.403 | 14.318 | 35 | 30.862 | 28.688 | 50 | 11.242 | 1155794.985 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 1.4032 | 1.5017 | 10 | 12.952 | 13.860 | 35 | 29.669 | 31.750 | 50 | 10.405 | 1053343.5925 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5546 | 0.8641 | 10 | 1.446 | 2.253 | 35 | 15.711 | 24.479 | 50 | 10.245 | 92068.2255 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 0.5278 | 0.5678 | 10 | 2.756 | 2.965 | 35 | 32.028 | 34.455 | 50 | 5.059 | 386946.42 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.2523 | 12.6932 | 10 | 0.713 | 35.855 | 35 | -1.783 | -89.679 | 50 | 0.407 | 26518.136 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.14 | 68.73 | 100 | 3.62 | 6543.2074 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.549 | 22.447 | 50 | 0.227 | 558.1875 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.533 | 34.922 | 50 | 7.185 | 12932.0768 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.390 | 12.644 | 50 | 0.169 | 330.68 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.138 | 38.374 | 50 | 9.591 | 12545.8975 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.7514 | -- | 30 | 4.893 | -- | 80 | -- | -- | -- | 2.997 | 35505.821 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.7752 | -- | 30 | 9.368 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.355 | 87410.2714 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 1.8066 | -- | 15 | 9.701 | -- | 30 | 52.487 | -- | 150 | 4.852 | 215668.0465 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.7982 | -- | 15 | 13.415 | -- | 30 | 53.798 | -- | 150 | 3.211 | 144995.4 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.8816 | -- | 30 | 24.109 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.999 | 126077.2032 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.1101 | -- | 30 | 4.972 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.598 | 195727.9407 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.7899 | -- | 30 | 24.047 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.956 | 140585.3103 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.0988 | -- | 30 | 5.809 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.083 | 215343.8095 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.9175 | -- | 30 | 2.937 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.128 | 84106.8433 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.9022 | -- | 30 | 13.206 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.984 | 246051.3776 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 3.6136 | -- | 15 | 16.473 | -- | 30 | 77.434 | -- | 150 | 2.963 | 199049.8874 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.3271 | -- | 30 | 4.456 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.645 | 67496.9745 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.1937 | -- | 30 | 9.147 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.813 | 302907.71 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.9772 | -- | 15 | 14.643 | -- | 30 | 71.598 | -- | 150 | 3.533 | 266654.7425 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.2883 | -- | 30 | 25.583 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.738 | 63431.6675 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 2.9706 | 4.2673 | 10 | 4.964 | 7.130 | 30 | 47.656 | 68.458 | 150 | 1.900 | 104659.9439 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.6008 | -- | 10 | 17.812 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.198 | 87640.1176 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2467 | -- | 10 | 5.661 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.789 | 165868.9114 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.0004 | -- | 10 | 0.220 | -- | 50 | -- | -- | -- | 3.559 | 46106.4012 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.7957 | 48.5344 | 15 | 5.963 | 363.716 | 30 | 0.794 | 48.424 | 150 | 0.036 | 2398.1466 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.4631 | -- | 30 | 0.855 | -- | 30 | -- | -- | -- | 1.344 | 12706.8367 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.6177 | -- | 30 | 1.171 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.982 | 23871.6265 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 4.6128 | -- | 15 | 2.036 | -- | 30 | 33.995 | -- | 150 | 9.043 | 463253.425 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.0517 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.280 | 6526.825 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.483 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.433 | 5090.2332 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.226 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.107 | 4061.77 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 3.3047 | 4.7730 | 30 | 8.864 | 12.802 | 50 | 16.663 | 24.066 | 180 | 14.686 | 18784.2475 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.1503 | 4.1655 | 30 | 0.991 | 1.920 | 50 | 11.130 | 21.562 | 180 | 7.723 | 6054.5724 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.4187 | 6.2119 | 30 | 3.248 | 4.566 | 50 | 23.404 | 32.902 | 180 | 4.631 | 16227.4309 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 2.9902 | 3.5069 | 30 | 0.100 | 0.117 | 50 | 38.316 | 44.938 | 180 | 2.433 | 7774.741 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.0138 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.617 | 58164.3748 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.9367 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.876 | 2194.5825 | --
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.8877 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.120 | 13435.6394 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.8377 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.868 | 34903.0512 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.4702 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.146 | 13768.8625 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.6522 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.576 | 1443.6969 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.653 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.841 | 9989.5345 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.522 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.684 | 1112.606 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.147 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 67.0209 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.359 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.061 | 223.5637 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.572 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.971 | 3504.4937 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.626 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.569 | 2090.0547 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.530 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.471 | 5364.5367 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.147 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.102 | 3991.6068 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.131 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.826 | 6639.4619 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.643 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.209 | 3452.5763 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.513 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.389 | 2250.2101 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.347 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.913 | 3357.1145 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.645 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.954 | 7165.7836 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.596 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.969 | 6943.5905 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.398 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.556 | 2036.0736 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.426 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.412 | 5136.2367 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.915 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.952 | 7126.0384 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.600 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.200 | 4396.1874 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.948 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.490 | 5411.5606 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.607 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.657 | 2692.095 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.634 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.316 | 2689.1536 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.503 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.449 | 1126.6714 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.172 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.105 | 1792.6113 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.189 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.497 | 5492.2974 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.011 | 1.142 | 10 | 5.006 | 5.658 | 35 | 27.997 | 31.646 | 50 | 9.32 | 900098.2079 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.503 | 0.494 | 10 | 4.442 | 4.363 | 35 | 34.152 | 33.547 | 50 | 8.35 | 794238.5408 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.751 | 1.308 | 20 | 75.929 | 56.697 | 80 | 178.773 | 133.493 | 250 | 9.475 | 78097.3292 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.916 | 37.837 | 50 | 5.246 | 21217.7882 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | -0.051 | 50 | 0.207 | 739.0766 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.264 | -7.971 | 50 | 0.346 | 1204.29 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.048 | -17.172 | 50 | 0.182 | 646.52 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.290 | 37.344 | 50 | 3.765 | 15475.445 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.966 | 41.467 | 50 | 3.433 | 14295.315 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.604 | 40.144 | 50 | 2.406 | 11068.2799 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.697 | 26.058839 | 50 | 2.565 | 11073.0675 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.663 | 40.129805 | 50 | 2.417 | 10330.545 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.402 | -169.471 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.560 | 239.341 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.093 | -16.955 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.071 | 35.825 | 50 | 3.066 | 5604.036 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.052 | 41.724 | 50 | 0.427 | 917.5176 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.335 | 32.933 | 50 | 2.712 | 5070.5706 | 停运