## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年12月09日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.7045 | 1.3395 | 10 | 2.003 | 1.574 | 35 | 52.104 | 40.945 | 50 | 14.940 | 379953.8096 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.4301 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.005 | 293046.4225 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.5899 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.458 | 8875.1212 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 6.119 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.957 | 90718.4087 | --
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.4430 | 4.3601 | 10 | 25.529 | 25.053 | 35 | 31.235 | 30.653 | 50 | 6.324 | 940927.06 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.8341 | 3.9357 | 10 | 20.911 | 21.465 | 35 | 32.191 | 33.044 | 50 | 5.756 | 862267.6974 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.8089 | -- | 15 | 17.561 | -- | 30 | 79.981 | -- | 150 | 3.870 | 248798.86 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.1084 | -- | 30 | 6.987 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.138 | 127589.9575 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.5270 | -- | 30 | 0.135 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.860 | 173184.7875 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.7424 | -- | 30 | 20.457 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.244 | 113283.2625 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.01 | 3.06 | 200 | 1.33 | 2.03 | 550 | 32.18 | 48.94 | 240 | 3.29 | 12224.5412 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.4180 | 0.8321 | 20 | 1.866 | 3.715 | 50 | 67.472 | 134.304 | 200 | 3.630 | 10641.8616 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.8464 | 3.4526 | 10 | 1.051 | 1.965 | 35 | 13.211 | 24.703 | 50 | 16.463 | 141667.1175 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.2997 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.055 | 1017.2725 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.7615 | 60.0999 | 10 | 1.793 | 61.160 | 35 | 3.566 | 121.657 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1593 | 19.5383 | 10 | 0.181 | 22.149 | 35 | 0.423 | 51.901 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.5747 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.071 | 1321.2225 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.1415 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.141 | 4829.3 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 1.1973 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.959 | 4517.63 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6575 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.659 | 1690.6725 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.0079 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.279 | 707.0949 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.614 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.287 | 892.6596 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.544 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.542 | 1689.9596 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 3.466 | 4.666 | 30 | 19.209 | 25.857 | 150 | 61.559 | 82.864 | 200 | 3.027 | 81761.3039 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8583 | 1.5086 | 30 | 1.859 | 3.268 | 50 | 20.783 | 36.527 | 180 | 5.347 | 11298.8975 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.4492 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.447 | 812720.1075 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.1629 | 1.7670 | 10 | 16.817 | 13.739 | 35 | 43.189 | 35.282 | 50 | 6.404 | 754475.3663 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.3369 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.087 | 582243.4625 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.7880 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.006 | 579020.7706 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.4813 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.138 | 586354.275 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 2.1302 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.245 | 197485.6126 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.8386 | 0.8263 | 5 | 19.668 | 19.381 | 35 | 9.363 | 9.226 | 50 | 5.552 | 369576.5049 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.3763 | 2.5143 | 10 | 3.764 | 2.162 | 35 | 18.045 | 10.367 | 50 | 13.189 | 227061.1999 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.5407 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.333 | 140208.1399 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.2762 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.014 | 188925.6175 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 0.8361 | 0.1991 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.443 | 105475.8425 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 0.7410 | 1.1605 | 10 | 3.840 | 6.014 | 35 | 9.055 | 14.181 | 50 | 7.326 | 14678.8675 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.8112 | 1.7670 | 10 | 9.644 | 9.409 | 35 | 33.389 | 32.575 | 50 | 9.269 | 853233.1709 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 1.5555 | 1.4564 | 10 | 7.187 | 6.729 | 35 | 36.947 | 34.593 | 50 | 12.822 | 1485135.8781 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.3177 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.024 | 883.5227 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4411 | 17.6496 | 10 | 0.100 | 3.998 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.855 | 34112.8277 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.2839 | 2.1526 | 20 | 24.607 | 42.977134 | 100 | 41.280 | 69.214 | 150 | 4.938 | 87302.3635 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.1249 | -- | 15 | 17.139 | -- | 30 | 84.790 | -- | 150 | 3.561 | 249285.0975 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.604 | -- | 30 | 6.092 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.829 | 59114.4215 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 2.0573 | -- | 15 | 5.232 | -- | 30 | 69.499 | -- | 150 | 7.421 | 109136.2142 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.1970 | -- | 15 | 1.519 | -- | 30 | 0.992 | -- | 150 | 0.328 | 5275.1982 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.8965 | -- | 15 | 11.597 | -- | 30 | 74.080 | -- | 150 | 3.951 | 217329.595 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.2021 | -- | 15 | 0.746 | -- | 30 | 68.471 | -- | 150 | 3.357 | 186261.5665 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5816 | -- | 30 | 4.923 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.775 | 88317.835 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6947 | -- | 30 | 3.103 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.853 | 90678.2475 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1843 | -- | 30 | 10.942 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.775 | 203253.0775 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5880 | -- | 30 | 13.326 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.067 | 92221.6925 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.0520 | -- | 30 | 9.275 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.082 | 163236.055 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 26.943 | -- | 200 | 8.685 | 18368.6689 | 停运
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.189 | -- | 200 | 24.647 | 14693.826 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.463 | -- | 200 | 21.911 | 65695.3557 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92.934 | -- | 200 | 23.460 | 70255.68 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.168 | -- | 100 | 10.544 | 30493.2062 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.158 | -- | 200 | 17.976 | 18453.8184 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.626 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.189 | 1566.2166 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.864 | -- | 200 | 18.508 | 62999.2342 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.5232 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.349 | 12088.843 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.073 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.827 | 7589.6218 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 4.762441 | 7.304692 | 30 | 38.230727 | 57.101060 | 150 | 23.533863 | 34.799769 | 200 | 7.319610 | 91257.6669 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.5983 | 1.9251 | 30 | 46.301 | 55.768 | 150 | 71.230 | 85.795 | 200 | 4.625 | 86963.6781 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.7822 | 0.6015 | 30 | 23.657 | 18.191 | 150 | 55.422 | 42.617 | 200 | 5.317 | 96849.015 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.7967 | 5.7034 | 30 | 13.516 | 20.303 | 200 | 176.009 | 264.398 | 400 | 7.158 | 124342.0758 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 0.9663 | 34.1816 | 30 | 10.397 | 367.782 | 200 | 0.166 | 5.857 | 400 | 0.424 | 9701.7338 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 6.0272 | 9.1141 | 30 | 0.208 | 0.314 | 200 | 128.595 | 194.457 | 400 | 5.776 | 83036.8613 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.1121 | 6.8479 | 30 | 5.314 | 324.628 | 200 | 1.487 | 90.862 | 400 | 0.048 | 1081.8717 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.4589 | 2.0050 | 30 | 5.124 | 7.042 | 200 | 60.057 | 82.541 | 400 | 20.204 | 129760.0349 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.898 | 0.490 | 10 | 14.605 | 7.976 | 35 | 0.284 | 0.155 | 100 | 8.270 | 10533.9069 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.019 | 1.491136 | 10 | 8.739 | 6.454205 | 35 | 80.081 | 59.143982 | 100 | 4.924 | 6150.5 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.1897 | 0.6753 | 10 | 14.681 | 8.333 | 35 | 161.638 | 91.745 | 200 | 6.699 | 9819.4148 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.9467 | 0.6465 | 10 | 17.025 | 11.626 | 35 | 7.146 | 4.880 | 200 | 11.424 | 13831.0124 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.7807 | 12.6600 | 10 | 4.277 | 30.412 | 35 | 0.437 | 3.105 | 100 | 0.062 | 149.6636 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 3.5963 | 2.0341 | 10 | 2.684 | 1.518 | 35 | 48.378 | 27.363 | 100 | 0.823 | 15925.345 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.9169 | 4.2278 | 10 | 3.503 | 3.012 | 35 | 72.767 | 62.570 | 100 | 1.923 | 55107.54 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 5.56 | 5.808 | 10 | 3.596 | 3.756 | 35 | 36.954 | 38.597 | 100 | 4.388 | 18930.861 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.7258 | -- | 20 | 0.082 | -- | 200 | 3.494 | -- | 300 | 0 | 0 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.0107 | 1.2285 | 20 | 0.666 | 0.809 | 200 | 23.581 | 28.663 | 300 | 9.942 | 39043.2129 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.2398 | 2.5566 | 20 | 1.474 | 1.682 | 200 | 27.541 | 31.438 | 300 | 13.175 | 69663.095 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.0370 | -- | 20 | 3.538 | -- | 200 | 24.287 | -- | 300 | 5.851 | 32231.3148 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.3808 | -- | 20 | 8.283 | -- | 200 | 24.120 | -- | 300 | 3.379 | 21039.6797 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.1377 | 53.9327 | 20 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 | 0.233 | 1307.068 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.7014 | 5.2267 | 20 | 0.371 | 0.524 | 200 | 22.746 | 32.119 | 300 | 6.806 | 47864.6141 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.0727 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.065 | 541.505 | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.4962 | 2.3993 | 10 | 18.722 | 17.995 | 35 | 36.139 | 34.736 | 50 | 12.966 | 1227974.275 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.2564 | 2.2389 | 10 | 16.449 | 16.321 | 35 | 32.411 | 32.160 | 50 | 10.505 | 1027890.535 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.90 | -- | 30 | 6.97 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.31 | 56685.5758 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.2584 | -- | 30 | 6.012 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.031 | 224598.215 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.2812 | -- | 30 | 3.207 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.527 | 279157.345 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 0.98 | -- | 15 | 8.11 | -- | 30 | 39.70 | -- | 150 | 4.16 | 428655.7595 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.7318 | 1.3156 | 10 | 2.087 | 3.753 | 35 | 46.220 | 83.094 | 100 | 4.249 | 105900.7125 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.909 | 0.600 | 10 | 20.121 | 13.281 | 35 | 164.160 | 108.351 | 200 | 8.920 | 59403.0178 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.13 | -- | 200 | 30.63 | 177823.3954 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.38 | 1.62 | 10 | 0.11 | 0.49 | 35 | 1.86 | 7.93 | 50 | 2.92 | 24804.1633 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 55.650 | -- | 200 | 27.240 | 66309.4104 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111.322 | -- | 200 | 25.591 | 29868.2847 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.770 | -- | 200 | 30.435 | 53346.3307 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 2.13 | -- | -- | 50.963 | 47.24 | 100 | 10.009 | 18347.913 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 3.637 | 3.827 | 5 | 23.190 | 24.397 | 35 | 32.111 | 33.783 | 50 | 3.830 | 706604.4472 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.328 | -- | 10 | 0.867 | -- | 100 | 17.403 | -- | 100 | 9.658 | 62006.5773 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.605 | -- | 10 | 1.896 | -- | 100 | 28.865 | -- | 100 | 28.389 | 120892 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.6251 | -- | 10 | 3.636 | -- | 100 | 37.829 | -- | 100 | 21.357 | 203812.0153 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.384 | 71.944 | 5 | 0.020 | 3.791 | 35 | 0.752 | 141.066 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.6182 | -- | 10 | 27.826 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.195 | 1057700.5543 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.2111 | -- | 10 | 27.028 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.246 | 1053227.6702 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.5969 | -- | 10 | 23.805 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.841 | 819269.9961 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.0142 | -- | 10 | 24.413 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.323 | 1124003.7877 | --
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.1935 | 0.2946 | 30 | 44.201 | 72.763 | 150 | 22.765 | 37.444 | 200 | 2.189 | 37991.9688 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 0 | 0 | 30 | 3.371527 | 6.542316 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.4130 | 4.4756 | 10 | 9.636 | 12.635 | 35 | 15.026 | 19.703 | 50 | 7.413 | 123463.3446 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 1.8800 | 1.9670 | 10 | 13.346 | 13.963 | 35 | 29.810 | 31.189 | 50 | 8.330 | 90846.7393 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.5258 | 1.9382 | 10 | 7.110 | 9.031 | 35 | 29.482 | 37.450 | 50 | 6.258 | 609739.7975 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 0.9541 | 1.0900 | 10 | 10.462 | 11.953 | 35 | 33.308 | 38.053 | 50 | 6.289 | 593533.3975 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.4467 | 19.0363 | 10 | 0.311 | 13.238 | 35 | 0.298 | 12.700 | 50 | 0.030 | 1142.5449 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.3891 | 0.3025 | 10 | 16.250 | 12.633 | 35 | 22.257 | 17.303 | 50 | 14.201 | 403030.6775 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.1743 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.333 | 11606.8825 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.7813 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.642 | 254107.0599 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3.1489 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.590 | 79859.2596 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.2659 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.625 | 8941.5703 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 1.7345 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.086 | 52986.4372 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.3374 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.043 | 616.7075 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.8057 | 2.4612 | 10 | 14.789 | 20.158 | 35 | 25.714 | 35.049 | 50 | 4.030 | 441677.6754 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.1403 | -- | 10 | 4.368 | -- | 100 | 40.415 | -- | 100 | 16.964 | 170496.135 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 2.6522 | -- | 10 | 42.394 | -- | 100 | 45.678 | -- | 100 | 13.055 | 131460.5047 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.3257 | 1.3408 | 5 | 17.935 | 18.138 | 35 | 35.272 | 35.672 | 50 | 16.393 | 1827870.9525 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.4252 | 1.4247 | 5 | 18.808 | 18.801 | 35 | 38.503 | 38.490 | 50 | 16.589 | 1827879.795 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6016 | 33.6317 | 10 | 0.355 | 7.458 | 35 | 1.484 | 31.155 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.1335 | 2.7849 | 10 | 22.771 | 20.237 | 35 | 41.211 | 36.626 | 50 | 13.007 | 873034.8725 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5936 | 0.9987 | 20 | 73.129 | 45.830 | 80 | 140.685 | 88.166 | 250 | 9.496 | 38407.92 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.2452 | 0.7965 | 20 | 66.691 | 42.656 | 80 | 200.445 | 128.208 | 250 | 9.879 | 40500.8109 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.941 | 20.067 | 50 | 1.503 | 10111.0694 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.332 | 24.178 | 50 | 4.778 | 47607.9392 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.259 | 13.511 | 50 | 5.682 | 38470.9272 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.8038 | 5.0585 | 10 | 4.056 | 4.271 | 35 | 41.256 | 43.443 | 50 | 17.577 | 1082304.1059 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.0059 | 3.1168 | 10 | 14.665 | 15.207 | 35 | 23.033 | 23.883 | 50 | 13.584 | 872240.5272 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.2236 | -- | 15 | 0.664 | -- | 30 | 6.383 | -- | 150 | 3.362 | 56307.6097 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.9717 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.184 | 128653.8081 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.7468 | 1.9213 | 10 | 11.837 | 13.020 | 35 | 7.310 | 8.041 | 50 | 10.616 | 36898.1499 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 0.1244 | 0.0913 | 10 | 6.432 | 4.719 | 35 | 1.366 | 1.002 | 50 | 26.344 | 371146.4125 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.5178 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.557 | 169900.2222 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.4885 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.487 | 116169.9117 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5650 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.435 | 21914.19 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 1.6238 | 1.7152 | 10 | 25.517 | 26.953 | 35 | 16.128 | 17.036 | 50 | 10.404 | 172989.38 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.232 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.238 | 80479.1949 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 2.9084 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.267 | 37036.1332 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.2090 | 0.2320 | 5 | 13.161 | 14.615 | 35 | 4.643 | 5.156 | 50 | 8.408 | 71738.0625 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 91339.1537 | --
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | 4.303 | 5.059 | 30 | 20.599 | 24.216 | 150 | 12.216 | 14.361 | 200 | 6.901 | 86221.9466 | --
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | 1.27 | 62.413 | 30 | 0.378 | 18.573 | 150 | 0.853 | 41.909 | 200 | 0.595 | 12940.7059 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 1.9947 | 3.8282 | 10 | 6.352 | 12.191 | 35 | 13.385 | 25.687 | 50 | 1.110 | 74241.5352 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.5963 | -13.6181 | 10 | 0.078 | -1.778 | 35 | 0.146 | -3.332 | 50 | 0.011 | 381.785 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.106 | 1.106 | 10 | 4.394 | 4.396 | 35 | 21.845 | 21.856 | 50 | 10.694 | 180962.8284 | --
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 2.1389 | -- | 15 | 12.984 | -- | 30 | 69.835 | -- | 150 | 3.022 | 334625.3513 | --
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.7443 | -- | 30 | 2.253 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.826 | 107770.3741 | --
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3367 | -- | 30 | 3.039 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.515 | 97418.0062 | --
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.8212 | 12.2049 | 5 | 1.119 | 16.635 | 35 | 2.935 | 43.620 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.3189 | -- | 30 | 25.36 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.442 | 91362.7625 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.5726 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.748 | 143790.4725 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 1.1103 | 35.4442 | 10 | 0.343 | 10.954 | 35 | 0.084 | 2.687 | 50 | 0.176 | 8998.175 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.13 | -5.53 | 10 | 0.11 | 4.86 | 35 | 0.28 | 12.05 | 100 | 0.51 | 4902.0433 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.5259 | 2.8599 | 10 | 5.140 | 5.819 | 35 | 25.026 | 28.335 | 50 | 7.499 | 706834.4102 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.5296 | 1.5010 | 10 | 1.274 | 1.250 | 35 | 26.928 | 26.424 | 50 | 7.479 | 704647.0877 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 2.0882 | -- | 30 | 14.903 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.004 | 39675.7682 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.0991 | -- | 30 | 13.507 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.312 | 90557.5109 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.3109 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.031 | 311233.4137 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6284 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.229 | 406008.9958 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 2.6638 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.712 | 467931.3318 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.9267 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.551 | 559816.507 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 2.0454 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.951 | 326896.9624 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.6439 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.186 | 293072.4517 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.8956 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.374 | 673128.8252 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 2.2153 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.165 | 453626.0594 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.9860 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.458 | 463699.7697 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 2.7291 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.627 | 604672.5069 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.4971 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.979 | 404186.1823 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 2.8247 | 3.2854 | 10 | 4.670 | 5.432 | 35 | 25.083 | 29.174 | 50 | 6.661 | 619693.3131 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.4768 | -- | 15 | 0.689 | -- | 30 | 61.062 | -- | 150 | 2.435 | 167383.2573 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.0914 | -- | 15 | 1.421 | -- | 30 | 53.969 | -- | 150 | 2.209 | 150388.755 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.9431 | 1.8904 | 10 | 1.412 | 1.374 | 35 | 31.145 | 30.299 | 50 | 5.589 | 268024.115 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.5638 | 1.0815 | 10 | 2.983 | 2.063 | 35 | 25.747 | 17.807 | 50 | 6.159 | 400474.54 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 3.1610 | -- | 30 | 6.653 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.610 | 175195.9265 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 2.569 | -- | 15 | 2.198 | -- | 30 | 29.028 | -- | 150 | 3.508 | 309571.0556 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 2.2377 | -- | 30 | 2.946 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.485 | 128945.6342 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.073 | -- | 30 | 10.224 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.007 | 110752.0877 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.68 | 3.03 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.54 | 179051.6962 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.81 | 1.56 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.11 | 190934.9141 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.73 | 1.55 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.80 | 143567.7691 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 3.513 | 3.887 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.9809 | 144571.661 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.2486 | 0.2660 | 10 | 13.152 | 14.073 | 35 | 38.909 | 41.631 | 50 | 11.474 | 564666.5175 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.4421 | 0.4961 | 10 | 14.982 | 16.812 | 35 | 36.484 | 40.941 | 50 | 10.411 | 494911.58 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 1.1993 | -- | 15 | 14.825 | -- | 30 | 74.555 | -- | 150 | 7.276 | 662792.555 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 1.1106 | -- | 30 | 4.858 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.276 | 92722.88 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.8072 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.301 | 86156.5864 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 3.2056 | 3.5703 | 5 | 0.189 | 0.211 | 35 | 22.861 | 25.462 | 50 | 12.157 | 199085.0875 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2813 | 0.3394 | 10 | 1.491 | 1.799 | 35 | 7.958 | 9.601 | 50 | 10.089 | 303335.1175 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.4427 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.372 | 288218.4704 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.2614 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.363 | 30285.4095 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.5446 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.389 | 286833.8204 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1489 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.361 | 170493.5565 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.9551 | 14.2811 | 10 | 0.391 | 2.853 | 35 | 0.471 | 3.437 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.4990 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.1721 | 1.8158 | 10 | 6.584 | 10.200 | 35 | 10.441 | 16.176 | 50 | 10.771 | 169002.549 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.5104 | 33.4193 | 5 | 0.574 | 37.583 | 35 | 0.541 | 35.428 | 50 | 0.047 | 548.215 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.4627 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.541 | 63398.2328 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.2188 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.932 | 9011.3329 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1756 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.448 | 6488.8429 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 3.7525 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.5929 | 1.6559 | 5 | 2.712 | 2.819 | 35 | 24.613 | 25.586 | 50 | 6.127 | 57335.7456 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.3173 | 2.6241 | 10 | 8.275 | 9.371 | 35 | 29.142 | 33.001 | 50 | 12.486 | 377436.0356 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 4.8628 | 5.4562 | 20 | 13.815 | 15.501 | 100 | 73.138 | 82.062 | 150 | 5.514 | 65340.5744 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.1703 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.255 | 179515.6451 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.5313 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.495 | 36335.6822 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.4911 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.968 | 192228.1527 | --
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.9142 | -- | 10 | 6.544 | -- | 100 | 66.935 | -- | 100 | 24.199 | 147245.43 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.0251 | -- | 10 | 0.708 | -- | 100 | 65.927 | -- | 100 | 22.878 | 139681.3464 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.5768 | 0.5828 | 5 | 20.738 | 20.954 | 35 | 38.983 | 39.389 | 50 | 7.612 | 388306.8589 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.0832 | 1.1874 | 5 | 12.884 | 14.124 | 35 | 35.649 | 39.080 | 50 | 7.248 | 362394.5301 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.8253 | -- | 10 | 0.859 | -- | 100 | 0.626 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.7757 | -- | 10 | 0.097 | -- | 100 | 60.564 | -- | 100 | 20.572 | 64338.0082 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.6004 | 51.1242 | 5 | 0.136 | 11.583 | 35 | 0.222 | 18.874 | 50 | 1.043 | 41089.796 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.4501 | 0.5143 | 5 | 9.836 | 11.238 | 35 | 31.342 | 35.808 | 50 | 6.368 | 206389.0317 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0266 | -- | 10 | 0.350 | -- | 100 | 0.356 | -- | 100 | 1.407 | 11053.2604 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.4218 | 2.7008 | 20 | 0.907 | 1.011 | 100 | 68 | 75.834 | 150 | 1.357 | 25453.4375 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.3693 | -- | 30 | 6.741 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.781 | 110661.3027 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.7564 | -- | 30 | 3.779 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.890 | 160539.9912 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.7919 | -- | 15 | 12.975 | -- | 30 | 56.680 | -- | 150 | 2.751 | 218655.4215 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.9424 | -- | 30 | 5.986 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.796 | 92822.4625 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.6833 | -- | 15 | 10.248 | -- | 30 | 57.467 | -- | 150 | 3.013 | 183204.115 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.5529 | -- | 30 | 4.368 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.130 | 53050.6877 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.2744 | -- | 30 | 16.432 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.405 | 130043.48 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 2.2425 | -- | 30 | 37.327 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.099 | 66320.4825 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 3.1529 | -- | 15 | 8.260 | -- | 30 | 31.601 | -- | 150 | 1.944 | 271592.384 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.9576 | -- | 30 | 0.559 | -- | 70 | -- | -- | -- | 20.135 | 183654.4234 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 0.8091 | -- | 30 | 7.560 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.199 | 131693.565 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 4.2245 | -- | 15 | 13.673 | -- | 30 | 64.231 | -- | 150 | 5.683 | 295314.9344 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.7130 | -- | 30 | 3.486 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.286 | 47948.1424 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.7312 | -- | 30 | 6.619 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.163 | 142204.9647 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 0.9087 | -- | 30 | 12.133 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.027 | 115470.0544 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.9342 | -- | 30 | 12.154 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.929 | 71426.2056 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.4554 | -- | 15 | 12.269 | -- | 30 | 35.156 | -- | 150 | 3.229 | 377299.568 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.5321 | -- | 30 | 6.790 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.871 | 96463.02 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.8422 | -- | 30 | 6.193 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.756 | 277019.5874 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.6146 | -- | 30 | 12.564 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.055 | 109232.9525 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.8834 | -- | 15 | 0.451 | -- | 30 | 35.097 | -- | 150 | 3.060 | 383216.8875 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6671 | -- | 30 | 6.833 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.231 | 142925.305 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.6778 | -- | 30 | 4.661 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.222 | 211542.0828 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9303 | -- | 30 | 12.054 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.434 | 142144.895 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.2505 | 0.2982 | 10 | 10.789 | 12.846 | 35 | 11.751 | 13.992 | 50 | 12.244 | 17289.9031 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.6550 | 4.2531 | 10 | 8.227 | 13.179 | 35 | 19.438 | 31.138 | 50 | 6.781 | 25887.6974 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.4862 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.467 | 47651.3299 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.3758 | 87.4055 | 10 | 0.214 | 49.873 | 35 | 0.257 | 59.846 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.549 | 4.037 | 30 | 10.435 | 16.530 | 150 | 20.584 | 32.607 | 200 | 6.809 | 134681.6215 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 137052.5545 | --
孝义市西峰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 3.969 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.226 | 88647.5195 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.2418 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.140 | 8921.4699 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 6.922 | -- | 10 | 3.426 | -- | 100 | 23.035 | -- | 100 | 26.438 | 100889.3627 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 2.059 | -- | 10 | 3.613 | -- | 100 | 31.802 | -- | 100 | 27.875 | 106068.5279 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 5.968 | -- | 10 | 3.785 | -- | 100 | 23.064 | -- | 100 | 22.53 | 147257.7631 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 2.485 | -- | 10 | 10.026 | -- | 100 | 5.139 | -- | 100 | 0.170 | 2685.2423 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.0191 | 2.5090 | 5 | 14.478 | 17.991 | 35 | 24.573 | 30.536 | 50 | 4.783 | 660196.9662 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.8530 | 13.3613 | 5 | 0.158 | 2.475 | 35 | 0.229 | 3.582 | 50 | 3.132 | 194207.7657 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.3410 | 2.6245 | 5 | 10.542 | 11.819 | 35 | 33.287 | 37.318 | 50 | 15.214 | 701946.4021 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 1.928 | -- | 10 | 7.623 | -- | 100 | 31.311 | -- | 100 | 22.957 | 131765.2146 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 2.262 | -- | 10 | 1.486 | -- | 100 | 30.251 | -- | 100 | 18.916 | 108432.7951 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.326 | -- | 10 | 0.037 | -- | 100 | 0.154 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.7568 | 2.7683 | 5 | 11.855 | 11.905 | 35 | 37.598 | 37.756 | 50 | 9.121 | 439646.3625 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.934 | -- | 10 | 0.349 | -- | 100 | 30.031 | -- | 100 | 19.645 | 204411.6929 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 0.9023 | 0.8690 | 5 | 9.269 | 8.927 | 35 | 19.640 | 18.915 | 50 | 12.157 | 209621.0915 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 2.9869 | -- | 10 | 2.019 | -- | 100 | 32.350 | -- | 100 | 19.189 | 176093.491 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 2.0879 | 1.9580 | 5 | 16.086 | 15.086 | 35 | 26.074 | 24.453 | 50 | 8.947 | 155786.7921 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 5.0485 | -- | 10 | 1.226 | -- | 100 | 41.837 | -- | 100 | 17.921 | 102635.44 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.7853 | 1.6303 | 5 | 1.098 | 1.003 | 35 | 20.918 | 19.103 | 50 | 4.903 | 90290.2262 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.4074 | -- | 10 | 3.385 | -- | 100 | 21.228 | -- | 100 | 11.815 | 76534.2625 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.6740 | -- | 10 | 2.918 | -- | 100 | 11.795 | -- | 100 | 11.437 | 66494.2188 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.7818 | 1.5198 | 5 | 1.603 | 1.368 | 35 | 30.963 | 26.411 | 50 | 2.821 | 55914.5713 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 2.7674 | 3.3821 | 10 | 0.347 | 0.424 | 100 | 47.424 | 57.958 | 100 | 8.592 | 27085.8218 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 1.9145 | 3.4221 | 10 | 4.865 | 8.695 | 100 | 16.564 | 29.609 | 100 | 4.800 | 17632.541 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0670 | 1.9195 | 10 | 11.449 | 10.632 | 35 | 27.418 | 25.462 | 50 | 11.032 | 1144997.8575 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 1.485 | 1.593005 | 10 | 11.062 | 11.86655 | 35 | 28.757 | 30.848525 | 50 | 10.073 | 1029778.5275 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5470 | 0.8535 | 10 | 0.977 | 1.525 | 35 | 14.283 | 22.287 | 50 | 10.226 | 92060.121 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 0.7648 | 0.8247 | 10 | 3.439 | 3.708 | 35 | 34.457 | 37.157 | 50 | 5.041 | 384547.4125 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.2522 | 12.5074 | 10 | 0.737 | 36.548 | 35 | 0.233 | 11.566 | 50 | 0.488 | 31913.887 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.42 | 69.14 | 100 | 3.71 | 6370.6714 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.799 | 31.279 | 50 | 0.254 | 620.8575 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.649 | 35.544 | 50 | 7.024 | 12659.5131 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.460 | 13.324 | 50 | 0.281 | 548.765 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.857 | 40.272059 | 50 | 9.273 | 12133.4145 | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.0525 | -- | 30 | 20.921 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.086 | 104296.1141 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 3.0403 | -- | 30 | 8.342 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.786 | 102508.1358 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.0682 | -- | 15 | 9.994 | -- | 30 | 49.838 | -- | 150 | 4.836 | 211069.9281 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.6835 | -- | 15 | 13.428 | -- | 30 | 48.651 | -- | 150 | 4.433 | 199916.475 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.7377 | -- | 30 | 26.020 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.875 | 123907.2714 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.1713 | -- | 30 | 4.996 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.838 | 201664.383 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 1.3948 | -- | 30 | 19.410 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.100 | 144610.6717 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.9560 | -- | 30 | 6.605 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.695 | 231508.2032 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 2.3084 | -- | 30 | 3.111 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.701 | 81821.8661 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 3.1698 | -- | 30 | 14.659 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.790 | 242277.5987 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 3.5837 | -- | 15 | 15.554 | -- | 30 | 71.255 | -- | 150 | 2.956 | 198984.8325 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.2853 | -- | 30 | 4.867 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.480 | 66774.32 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.1929 | -- | 30 | 11.122 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.709 | 301569.79 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.0373 | -- | 15 | 14.426 | -- | 30 | 75.370 | -- | 150 | 3.516 | 264813.185 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.3034 | -- | 30 | 25.148 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.653 | 62422.535 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 2.7864 | 4.0651 | 10 | 4.920 | 7.178 | 30 | 45.545 | 66.447 | 150 | 1.681 | 91646.3732 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.6654 | -- | 10 | 22.570 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.016 | 102380.2601 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2922 | -- | 10 | 4.682 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.345 | 182973.1635 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9025 | -- | 10 | 1.068 | -- | 50 | -- | -- | -- | 5.423 | 68105.1423 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.8774 | 32.5860 | 15 | 6.066 | 225.277 | 30 | 0.872 | 32.380 | 150 | 0.029 | 1948.5638 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5315 | -- | 30 | 0.920 | -- | 30 | -- | -- | -- | 1.336 | 12609.9903 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.6786 | -- | 30 | 1.218 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.480 | 19881.4352 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 5.0162 | -- | 15 | 1.479 | -- | 30 | 33.285 | -- | 150 | 9.065 | 463402.7425 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.0811 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.098 | 6239.86 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.537 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.697 | 5949.8438 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.403 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.136 | 4168.7745 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 3.4900 | 5.0423 | 30 | 9.927 | 14.342 | 50 | 17.975 | 25.970 | 180 | 14.794 | 18895.9634 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.0072 | 3.8395 | 30 | 0.663 | 1.268 | 50 | 10.356 | 19.810 | 180 | 7.735 | 6076.505 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.4375 | 5.8242 | 30 | 2.277 | 2.988 | 50 | 23.085 | 30.298 | 180 | 4.828 | 16835.4295 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.3076 | 3.9223 | 30 | 0.094 | 0.112 | 50 | 39.805 | 47.202 | 180 | 2.308 | 7431.6734 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.2281 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.613 | 58070.3607 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 5.0022 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.695 | 1744.9375 | --
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.9270 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.799 | 5127.967 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.9507 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.996 | 27732.9798 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.4828 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.273 | 8255.4925 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.6681 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.601 | 1514.0447 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.913 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.829 | 9966.67 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.788 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.707 | 1151.776 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.167 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.031 | 113.9376 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.414 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.234 | 866.581 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.760 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.048 | 3528.9022 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.774 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.604 | 2128.2974 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.995 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.459 | 5326.9151 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.422 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.105 | 4002.0493 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.978 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.605 | 5791.3341 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.896 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.937 | 3017.5508 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.707 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.411 | 2288.4345 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.443 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.924 | 3394.1823 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.965 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.038 | 7465.6145 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.738 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.048 | 7200.439 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.620 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.570 | 2090.7962 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.593 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.419 | 5162.5192 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 2.137 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.914 | 6996.3124 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.957 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.227 | 4497.9354 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.023 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.510 | 5480.6984 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.737 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.569 | 2549.128 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.720 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.267 | 2608.5402 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.599 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.452 | 1135.9145 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.201 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.157 | 1875.8655 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.254 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.288 | 4734.8442 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.958 | 1.094 | 10 | 4.714 | 5.380 | 35 | 28.494 | 32.519 | 50 | 9 | 870231.7504 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.493 | 0.486 | 10 | 4.347 | 4.280 | 35 | 34.386 | 33.857 | 50 | 8.36 | 795378.8387 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.769 | 1.330 | 20 | 69.336 | 52.120 | 80 | 181.097 | 136.130 | 250 | 9.361 | 77066.4102 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.075 | -3.064 | 50 | 1.010 | 5394.3859 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | -0.172 | 50 | 0.143 | 509.9295 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.325 | -10.308 | 50 | 0.355 | 1238.875 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.066 | -58.149 | 50 | 0.136 | 482.8599 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.554 | 35.144 | 50 | 10.557 | 42018.4793 | --
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.852 | 98.894 | 50 | 0.764 | 4496.343 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.656 | 40.669 | 50 | 2.403 | 11029.5824 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.689 | 26.309 | 50 | 1.736 | 8587.425 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.427 | 39.766 | 50 | 2.489 | 12684.0725 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.939 | -375.685 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.669 | 233.212 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.260 | 36.491 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.797 | 32.871 | 50 | 2.902 | 5267.5111 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.290 | 38.563 | 50 | 2.699 | 4934.2894 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.733 | 1593.1503 | 停运